建设工程消防设计审查指南

| 办理事项 | 建设工程消防设计审查 |
| --- | --- |
| 申报材料 | 【申报新建、扩建工程消防设计审查】应当提供下列材料： （一）《建设工程消防设计审查申报表》； （二）图审机构出具的《建设工程消防设计审查意见书》和《综合审查合格书》； （三）（如非建设单位办理的需出具委托书）建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件（如幼儿园筹建书）等； （四）新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件。符合《广东省公安厅关于进一步明确建设工程消防设计审核和备案办理有关事项的通知》（粤公规﹝2018﹞2号）规定的建设项目，可持县级以上人民政府出具的会议纪要作为建设工程规划许可证明文件； （五）消防设计文件（①消防设计专篇。包括工程设计依据，建设规模和设计范围，总指标，采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况，建筑电气，消防给水和灭火设施，防排烟及暖通等消防设计说明，专篇相关负责人名必须是亲笔签名并盖公章；②设计图纸指建筑设计图纸蓝图/装修专业设计图纸蓝图（图纸目录、总平面图、各层平面图、立面图、剖面图、门窗大样图、防火分区图等/原建筑总、各层平面图、现建筑各层平面图、各层天花布置图、各层地面布置图、室内装修立面图、配电图、灭火器及应急照明灯布置图等方面的设计；有泵房的要提供泵房相关图纸,图纸盖出图章、建筑师章）/消防设施设计图纸蓝图(图纸目录、给水总平面图、各层平面图、系统图，建筑电气、消防给水和灭火设施、灭火器及应急照明灯布置图、防烟排烟及暖通空调、热能动力等方面的设计；（每份图纸加盖图审机构审查印章） （六）建设单位承诺选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料符合国家工程建设消防技术标准和有关管理规定； （七）需要提供特殊消防设计文件的，提交的文件符合规定，并通过专家评审； 【申报改建工程（含室内装修、用途变更）消防设计审查】应当提供下列材料： （一）建设工程消防设计经审查合格尚未验收即申报室内装修的，只需要提供《建设工程消防设计审查意见书》； （二）所在建设工程（场所）的《建设工程消防设计审查意见书》、《建设工程消防验收意见书》或《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》； （三）属1998年9月1日前投入使用的建设工程（场所），可提供证明其投入使用时间和当时使用性质的房屋产权证明等建筑物合法证明材料。 （四）如为租赁场所需提交场所租赁合同；如为易燃易爆企业提交行业主管部门相关批文及产品工艺流程图； 【容缺受理】根据《明确贯彻执行〈广东省公安厅关于进一步明确建设工程消防设计审核和备案办理有关事项的通知〉若干事项的通知（试行）》（广公消﹝2018﹞129号）》要求，建设单位短期内可以补齐以下材料,可实施容缺受理： 1.建设单位工商营业执照等合法身份证明文件； 2.设计单位资质证明文件； 3、其他经受理单位确认不影响技术审查正常进行，且能在许可期限内补充完毕的资料。 |
| 办理期限 | 自受理消防设计审查申请之日起20个工作日内出具书面审查意见。 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国消防法》（根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）、住房和城乡建设部 应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》建科函〔2019〕52号 |
| 办理地址 | 行政服务中心市住建局窗口 咨询电话：0766-8819523 |