附件：

 云浮 市  云城区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025年第 四 季度）

	序号
	监测点

地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议
	农村水/城市水
	水源水/末梢水/出厂水/二次供水

	1
	恒大小学
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	2
	云浮市田家炳学校
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	3
	云浮翡翠山花园
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	4
	云浮市第一小学
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	5
	云浮市第五小学
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	6
	城市花园
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	7
	云浮市迎宾馆
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	二次供水

	8
	云浮市第一中学（云硫校区）
	广东广业云硫矿业有限公司水电分公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	9
	高峰街中心幼儿园
	广东广业云硫矿业有限公司水电分公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	10
	云浮市人民医院
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	二次供水

	11
	城北公租房
	云浮市粤海水务自来水有限公司云安西江水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	二次供水

	12
	东方村委
	广东广业云硫矿业有限公司水电分公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	13
	东方村委民居
	广东广业云硫矿业有限公司水电分公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	14
	云城区城北聚贤楼
	云浮市云城区益溢自来水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年11月3日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	15
	江尾村委朝阳村
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	16
	思劳镇中心小学
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	17
	思劳镇政府
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	18
	香港海员希望小学
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	19
	河口田心小学
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	20
	古宠村委
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	21
	前锋中学
	云浮市云城区前锋镇经济发展总公司前锋镇自来水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	22
	前锋镇政府
	云浮市云城区前锋镇经济发展总公司前锋镇自来水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	23
	南盛中学
	云浮市云城区南盛镇益群自来水有限责任公司
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	24
	夏洞村委民居
	云浮粤海水务有限公司（云浮市新区自来水厂）
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	25
	腰古镇中心小学
	云浮市云城区腰古镇经济发展总公司自来水厂
	云城区疾病预防控制中心
	云浮市疾病预防控制中心
	2025年11月3日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水


 云浮 市  云安区 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025年第 四 季度）

	序号
	监测点

地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议
	农村水/城市水
	水源水/末梢水/出厂水/二次供水

	1
	云安中学
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	2
	六都镇黄湾村委兴乐村
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	3
	六都镇云富花苑小区
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	4
	六都镇美景华庭
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	5
	云安区东星饭店
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	6
	六都镇南乡村委三墩新村
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	7
	六都镇上六村委上六村
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	8
	六都镇南乡幼儿园
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	9
	六都镇谷塘村委谷塘村
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	10
	云安区南乡中学
	云浮市粤海水务自来水有限公司西江水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	11
	都杨镇都骑中学
	云浮市新区自来水厂
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	12
	高村镇中心小学
	云浮市云安粤海城乡供水有限公司（高村水厂）
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	13
	白石镇西圳村委西圳村
	云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂）
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	14
	镇安镇河东村委河东村
	云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂）
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	15
	石城镇中心小学
	云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东风水厂）
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	16
	富林镇中心小学
	云浮市云安粤海城乡供水有限公司（东升水厂）
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月7日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	17
	六都镇光明村委天所村
	六都镇光明村委天所村一体化供水
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月6日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	18
	高村镇黄沙村委蓝寨村
	高村镇黄沙村委蓝寨村一体化供水
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月6日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	19
	白石镇石底村委石底村
	白石镇石底村委石底村一体化供水
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月6日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	20
	都杨镇洞坑村委云初营村
	都杨镇洞坑村委云初营村一体化供水
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月6日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	21
	富林镇界石村委界石村
	富林镇界石村委界石村一体化供水
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	云浮市云安区疾病预防控制中心
	2025年11月6日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水


 云浮 市  罗定市 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025年第 四 季度）

	序号
	监测点

地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议
	农村水/城市水
	水源水/末梢水/出厂水/二次供水

	1
	罗定市实验中学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	2
	罗定市廷锴纪念中学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	3
	罗定市第二中学
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	4
	罗定粤海水务有限公司收费处
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	5
	罗定市职业技术学院
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	6
	双东街道办
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	7
	双东街道大同村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	8
	罗定市罗城街道兴隆路133号
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月30日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	9
	罗定市附城街道高锋村委
	罗定粤海水务有限公司附城水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月27日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	10
	罗定市素龙街道中村村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月24日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	11
	罗定市华石镇三屋村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月27日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	12
	罗定市榃滨镇榃滨居委
	罗定市榃滨镇清泉自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月27日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	13
	罗定市生江镇安全村委
	罗定市生江镇长河自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月27日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	14
	罗定市连州镇云致村委
	罗定市明湖自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	15
	罗定市黎少镇榃濮居委
	罗定市红辉自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	16
	罗定市泗纶镇荣安村委
	罗定市泗纶镇自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月21日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	17
	罗定市加益镇石头村委
	罗定市加益镇源福自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	18
	罗定市龙湾镇政府
	罗定市龙湾镇南充自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月22日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	19
	罗定市罗平镇古莲冲村委
	罗定市罗平镇罗泉自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	20
	罗定市罗镜镇石淇湾村委
	罗定市罗镜自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	21
	罗定市太平镇丽塘村委
	罗定市太平自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	22
	罗定市朗塘镇北羌村委
	罗定市朗塘镇润康自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为总大肠菌群超标，游离氯不达标。其余所检指标结果均达标。
	总大肠菌群检出值为200.5MPN/100mL（标准限值为不得检出),游离氯检出值为0.04mg/L(标准限值为0.05-2mg/L)。
	建议水厂增加含氯消毒剂投加量；建议居民将水烧开后再饮用。
	农村水
	末梢水

	23
	罗定市船步镇仓地村委
	罗定粤海水务有限公司船步水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月29日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	24
	罗定市分界镇三和小学
	罗定市分界镇石英自来水有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月20日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	25
	罗定市金鸡镇庙岗村委
	罗定市金鸡镇永康自来水厂
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月24日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	26
	罗定市围底镇杨村村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月24日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	27
	罗定市苹塘镇周沙村委
	罗定粤海水务有限公司
	罗定市疾病预防控制中心
	罗定市疾病预防控制中心
	2025年10月24日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水


 云浮 市  新兴县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025年第 四 季度）

	序号
	监测点地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议
	农村水/城市水
	水源水/末梢水/出厂水/二次供水

	1
	实验中学 新城镇沿江南路121号
	新兴县供水管理中心供水一厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	2
	中药学校（东校区） 新城镇果园路33号 
	新兴县供水管理中心供水一厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	3
	东昇花园物业事办处  新城镇东昇路29号  
	新兴县供水管理中心供水一厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	4
	新城镇茅园小学 新城镇茅园村
	新兴县供水管理中心供水一厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	5
	新兴县华侨中学 新城镇南外村新街127号
	新兴县供水管理中心供水一厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	6
	新兴县翔顺敏行小学   新城镇新洲大道北77号
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	7
	新兴县州背小学 新城镇州背路71号 
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	8
	新兴惠能中学 新城镇东郊教育科技园   
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	9
	新兴一中 新城镇育才南路1号
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	10
	新兴县水务局   新城镇沿江北路27号
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	11
	大江镇政府
	大江镇自来水厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	12
	稔村中学 稔村镇圩镇 
	新兴县东源供水工程有限责任公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	13
	车岗镇中心小学 车岗镇车岗圩  
	新兴县供水管理中心供水二厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	14
	太平镇王香地小学   
	新兴县东源供水工程有限责任公司（太平分公司）
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	15
	六祖镇中心小学 六祖镇雅岗村
	六祖镇集成自来水厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	16
	簕竹镇五联村委
	新兴县北峰供水工程有限责任公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	17
	东成中学 东成镇布乾岒
	新兴县东源供水工程有限责任公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	18
	河头镇中心小学 河头镇圩镇
	新兴县北峰供水工程有限责任公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	19
	天堂镇田家炳中学  天堂镇五一村民委员会侧
	新兴县北峰供水工程有限责任公司
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	20
	水台镇中心小学 镇旧街41号
	水台镇双甲自来水厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	21
	里洞中学 里洞镇大庙岗
	里洞镇自来水厂
	新兴县疾病预防控制中心
	新兴县疾病预防控制中心
	2025年11月25日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，所检指标结果均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水


 云浮 市  郁南县 用户水龙头水质监测信息公开表（ 2025年第 四 季度）

	序号
	监测点

地址
	供水

单位
	采样

单位
	检测

单位
	检测

时间
	监测指标
	检测结果

评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示及安全饮水建议
	农村水/城市水
	水源水/末梢水/出厂水/二次供水

	1
	都城镇锦江小学
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	2
	郁南县锦枝小学
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	3
	郁南县都城镇中心幼儿园
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	4

	郁南县蔡朝焜纪念中学
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	5
	郁南县西江实验学校
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	二次供水

	6
	华盛圆坊都荟幼儿园
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	二次供水

	7
	郁南县都城镇初级中学 
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	8
	好景世纪城物业处
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	9
	郁南县西江中学
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	10
	都城镇中心小学（主校区）
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	11
	都城镇四一八小学
	郁南县清源供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月9日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	城市水
	末梢水

	12
	历洞镇中心小学
	历洞镇自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，总大肠菌群、大肠埃希氏菌、浑浊度超标，游离氯、二氧化氯不达标。其余所检指标结果均达标。
	总大肠菌群检出值为200.5MPN/100mL（标准限值为不得检出),大肠埃希氏菌检出值为17.8MPN/100mL（标准限值为不得检出),浑浊度检出值为4.8NTU（标准限值为1NTU),未检出游离氯和二氧化氯。
	建议水厂增加含氯消毒剂投加量，改进沉淀过滤工艺；建议居民将水烧开后再饮用。
	农村水
	末梢水

	13
	大方镇卫生院
	大方镇自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	14
	千官镇中学
	千官镇经济发展总公司自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	15
	平台镇初级中学
	平台镇何氏自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	16
	通门镇人民政府
	通门镇通顺自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	17
	建城镇格木村委会
	建城镇自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月14日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	18
	大湾镇卫生院
	罗定粤海水务有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	19
	河口镇中心幼儿园 
	河口镇兴宏自来水公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	20
	连滩镇展学幼儿园
	连滩镇连东自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月13日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	21
	宋桂镇初级中学
	宋桂镇鲤鱼山自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月15日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	22
	东坝镇人民政府
	郁南县东坝镇东润自来水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	23
	南江口镇中心小学
	南江口镇经济发展总公司自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月11日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	24
	宝珠镇中心学校
	宝珠镇荔乡自来水厂
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水

	25
	桂圩镇中心幼儿园
	郁南县桂圩镇供水有限公司
	郁南县疾病预防控制中心
	郁南县疾病预防控制中心
	2025年10月10日
	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（当总大肠菌群超标时需要检测）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O₂计）、氨（以N计）、游离余氯（或二氧化氯等消毒剂余量）。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无
	农村水
	末梢水


注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750－2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。


