云浮市生态环境局

云环验〔2019〕239号

关于云浮市天然气利用工程扩建项目竣工固体废物环境保护设施验收的函

云浮市中燃城市燃气发展有限公司：

你公司提交的《关于云浮市天然气利用工程扩建项目竣工环境保护验收申请》及相关资料收悉，根据原环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）有关要求，经现场检查和研究，我局函复如下：

一、云浮市天然气利用工程扩建项目位于云浮市云城区环市中路高峰猪冲口段西侧（地号：19-02-0110），占地面积16491平方米，项目供气规模1051万立方米/年。

二、项目产生的固体废弃物有过滤器、储罐废渣、生活垃圾等。过滤器、储罐废渣、生活垃圾等定期统一收集后委托环卫部门清运处理。

三、项目已建成工程基本落实了建设项目环境影响报告表及其审批意见（云环建管[2018]8号）有关要求，落实了固体废物污染防治措施，符合竣工固体废物环境保护验收条件，同意通过该项目竣工固体废物环境保护验收。

四、要求和建议

（一）加强环保设施的管理和维护，确保各项环保设施长期处于良好的运行状态，污染物长期稳定达标排放。

（二）建立健全应急体系及严格的规章制度，落实应急和防范措施，防止天然气输送过程中可能存在的泄露、爆裂造成环境污染，确保环境安全。

云浮市生态环境局

2019年12月18日