7.工程质量行为检查表

工程名称：

|  | 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 组织图纸会审、设计交底情况 | 按规定组织 未按规定组织 |  |
|  | 2 | 原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 | 按要求重新报审 未重新报审 |  |
|  | 3 | 按合同约定，由建设单位采购的建筑材料、建筑构配件和设备的质量情况 | 抽样的甲供建材是否满足规范和设计要求 |  |
|  | 4 | 按照有关规定组织制定工程质量检测方案，委托具有相应资质的工程质量检测单位进行工程质量检测情况 |  |  |
|  | 5 | 见证或者委托监理单位见证取样送检、现场检测情况 |  |  |
|  | 6 | 建立 、健全建设项目情档案情况 |  |  |
| 施 工 单 位 | 7 | 工程质量安全手册编制情况 | 按规定编制工程质量安全手册 |  |
|  | 8 | 项目经理履责情况 | 是否按要求到岗履职 |  |
|  | 9 | 项目质量管理人员到位情况 | 是否按要求到岗履职 |  |
|  | 10 | 施工组织设计或施工方案编制执行情况 | 按施工组织设计或施工方案执行 未按施工组织设计和施工方案执行 |  |
|  | 11 | 技术交底情况 | 按规定交底 未按规定进行交底 |  |
|  | 12 | 进场的建筑材料、建筑构配件和设备报监理单位（建设单位）审查情况 | 按规定审查 未按规定审查 |  |
|  | 13 | 严格按施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工情况 | 是否按照施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工 |  |
|  | 14 | 施工前制定分项工程和检验批划分方案 | 是否按照技术标准制定分项工程和检验批划分方案 |  |
|  | 15 | 按规定及时处理质量问题和质量事故情况 | 处理及时，整改措施有效 未按规定及时处理 |  |
|  | 16 | 实施样板引路制度情况 | 已设置实体样板、工序样板 未设置实体样板、工序样板 |  |
|  | 17 | 总监理工程师到岗履责情况 | 是否按要求到岗履职 |  |
|  | 18 | 项目监理部按规范配备相应的具备资格的监理人员，并到岗履职情况 | 是否按要求到岗履职 |  |
|  | 20 | 监理规划、监理实施细则编制情况 | 是否按规定编制 |  |
|  | 21 | 对施工组织设计、施工方案进行审查情况 | 按规定进行审查 未按规定进行审查 |  |
|  | 22 | 对建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前进行审查情况 | 按规定进行审查 未按规定进行审查 |  |
|  | 23 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理，做好旁站记录情况 | 是否落实旁站工作。 |  |
|  | 24 | 对施工质量进行巡视、平行检验情况 | 按规定进行巡视、平行检验 未按规定进行巡视或平行检验 |  |
|  | 25 | 隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | 按规定进行验收 未按规定进行验收 |  |
|  | 26 | 签发质量问题通知单，复查质量问题整改情况 | 是否按规定签发质量问题通知单并复查质量问题整改结果 |  |
| 其他 |  |  |  |  |

检查人员签字：                             检查日期：

被抽查工地现场负责人（签名）：                                年    月    日

8.工程质量实体检查表

辖区：          工程名称：

| 检查项目 |  | 检查内容 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工程实体 |  |  |  |
| （一）钢筋工程 | 1 | 钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查 |  |
|  | 2 | 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 |  |
|  | 3 | 钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求 |  |
|  | 4 | 钢筋连接：检查连接方式和连接质量 |  |
| （二）混凝土工程 | 5 | 混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等 |  |
|  | 6 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |
| （三）砌 体工程 | 7 | 砌筑砂浆、试块留置和标识情况 |  |
|  | 8 | 墙体转角处、交接处同时砌筑情况，临时间断处留槎情况 |  |
|  | 9 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  |
|  | 10 | 构造柱、圈梁和拉结筋等抗震构造措施情况 |  |
| （四）防水工程 | 11 | 防水混凝土的节点构造 |  |
|  | 12 | 止水带埋设安装 |  |
|  | 13 | 地下室卷材防水层的细部做法 |  |
|  | 14 | 地下室涂料防水层厚度 |  |
|  | 15 | 地下室渗漏情况 |  |
| （五）其他 | 16 | 施工荷载控制：检查楼层堆载情况 |  |
| 二、质量管理资料 |  |  |  |
| （六）建筑材料进场检验资料 | 17 | 水泥及外加剂、掺合料 |  |
|  | 18 | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 |  |
|  | 19 | 砖、砌块 |  |
|  | 20 | 预拌混凝土、预拌砂浆 |  |
|  | 21 | 预制构件、夹芯外墙板 |  |
|  | 22 | 灌浆套筒、灌浆料、座浆料 |  |
|  | 23 | 防水材料 |  |
| （七）施工试验检测资料 | 24 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 |  |
|  | 25 | 地基、房心或肥槽回填土回填检验报告 |  |
|  | 26 | 混凝土、砂浆抗压强度试验报告及统计评定 |  |
|  | 27 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 |  |
|  | 28 | 钢筋焊接连接、机械连接试验报告 |  |
|  | 29 | 沉降观测报告 |  |
|  | 30 | 填充墙砌体植筋锚固力检测报告 |  |
|  | 31 | 结构实体检验报告 |  |
| （八）施工记录 | 32 | 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等材料进场验收记录及见证取样和送检记录 |  |
|  | 33 | 桩基试桩、成桩记录 |  |
|  | 34 | 桩位偏差、桩顶标高记录 |  |
|  | 35 | 混凝土施工记录 |  |
|  | 36 | 大体积混凝土施工测温记录 |  |
|  | 37 | 预制构件吊装施工记录 |  |
| （九 ）质量验收记录 | 38 | 地基验槽记录 |  |
|  | 39 | 隐蔽工程验收记录 |  |
|  | 40 | 检验批、分项、子分部、分部工程验收记录 |  |
|  | 41 | 观感质量综合检查记录 |  |
|  | 42 | 工程竣工验收记录 |  |
|  | 43 | 工程质量问题处理及验收记录 |  |
| 其他 |  |  |  |

检查人员签字：                            检查日期：

被抽查工地现场负责人（签名）：                              年    月    日