YFFG2022008

云浮市人民政府文件

云府〔2022〕44号

云浮市关于燃气锅炉执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》特别排放限值的公告

为进一步做好大气污染防治工作，强化燃气锅炉排放的控制和管理，促进环境空气质量持续改善，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《广东省大气污染防治条例》等法律法规要求，现决定我市的燃气锅炉执行特别排放限值。现将有关事项公告如下：

一、执行范围

执行燃气锅炉大气污染物特别排放限值的范围为云浮市全部行政区域。

二、执行时间及内容

自2023年1月1日起，新受理环评项目的新建燃气锅炉执行大气污染物特别排放限值。

自2025年1月1日起，现有及新建燃气锅炉执行特别排放限值。

三、工作要求

（一）广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3规定燃气锅炉项目执行的大气污染物特别排放限值为颗粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3的标准。如国家、省新制（修）定标准或发布标准修改单中，有关燃气锅炉项目大气污染物特别排放限值的规定严于《广东省锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3规定的，按照更严格标准要求执行。

（二）2023年1月1日起，云浮市生态环境主管部门要按照广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）特别排放限值要求，审批涉燃气锅炉新建项目。

（三）现有燃气锅炉所属者应积极采取有效措施，确保在2025年1月1日前，燃气锅炉排放达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）大气污染物特别排放限值要求。

本公告自2023年1月1日生效，有效期至2027年12月31日。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKifyMS=tLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46LCMBNCLwQjTsQCj2NRzzNDTxKSgAMDXsPSbwQDD2MyX2QigBeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS4NUDsOSzYFRTMEu8h7+hCVzKWDyrR0sSvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzLiKv+GU+qhtMCT7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPxLuC7cW9tJ37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOsSFtJF048eS0e6N7SvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39UUPvLiHvLCXwLCDyLC=vLifzLyP7K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9Li=xLhzwLhzwMh=wNCnxMSnvMSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiD2Lh3xMR3wNCjtMif7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjLvKSMFKTP0KSjvKSTxKSD4OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiLvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLy=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC4MRTkEVWoCPzDvcVcAczkBPVcITDI2PTMIPzUERWcEPTEAPVgOPUkISTDvQzMSbTcSRVHyQEEEPjIQUTEMQzk3P2oARjImSkYBPUkTPVsNSz0TZ2cNc0kDUkEQRzQDPjghQykoVUc2Y0IGaF4gVEInXjMBQFUWRlwiaj4rVSMVdVEXTiUIQTXwYDcnclMsaCAkTzIDXmjzbzkEdCAZPyQ3QzQAUzImSkYBPT0MQCAjQUDvQVcUREYoXjcrZjkESjIMUDEkQmbvdD4DQWcMQFM3SloAcz0DPlEFcyA4SVoEcz0TRWgNZjE2STQBXT0HTWgDUDELPlcNUjIAVVUBPTIDPTTzdDQ5PT4BYz4VPjEmYTIrMR8TZGfyPUQETD0ALDcALUUEPmfzQ0gtNVPyaCQCSUIiczYQVTQVTUEKRFb0S1sWLWUXYzoOcV02TkoTNVUtQDUPSTDvQzDwUTUCdCQGY2L4UTvxZlcMTlM2QkEYQEYQTTQHYyUOZ0bwcUgmRj80aWcRVkP4YV4DPzItdjENPlcqbVgqZTb4cyABPUEEQjEASzIpTTE2Y0kqP1cYQTDwYzkBUDIZalM0Q2UnMkjxbSTyRGoBSTj1Y2MEViAISzoiSTssYSMhSGEZVkEqQWcAcDIqMGPqQzIhYkgHSF0VVjbyXUMYbmUBLyAgMkgAVWIZYEcrUGENLFYVMVcBRUIxSUn3UhstRxsrbD4iTR7qNF8nZVU0QUMYVTP4YCUIa0QXdkLzQlElL0cicyUoMVcKSFDzUFwTUkL1M1DvLFH1QWUiZUIrM0khcSACPWcEPTEgSzMAVUk2Y1cGPz0BNDcALUUjRWcQVT0BXTEFRkYNQWf4bjkZQTohdEkSZV0WNDLwVTwEU2YISTHvQzDwUVQDY0EWPjIQdlryUkAraT7qQVUQNGMsZWHyM2fzY0ECdFEDPkABYz4VREMAQUMDPjcMQUEGP1kwPjgIXmYLczUCPVcIcz4pPSABY1cxPlcEQjIQXzMATkkuXTgRLFMHSSYLdSjyYCMicUnxTloYTyUpXiHvcUjxMGYYLzI5SCIRclIWUmojQ1wpSEcNc1M5PTwBYz4VRED3QTIASTMBbzE2TGcYQEYRLFYBQFc2SloALF8DR1cMRUk0XTgRLFMDa2YLLj44XjL0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiaWc1TiARQEEVNUEjUzoyXUcNYkDvQWgLaT44XjQAdjImY2IBYzUFPkEiPjEQTV4MP0U2RWcYRTs2VTIBTUUHSTEGQzXxZCAjRDD1SGj4ckjySmcLaVQqVSIEcUjxNWQLaT40STIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNdjTySkQYczwTTWcNY0kGR1wYSDHzQh8BP2cMR2UWMWXqTyQtS1UiY1USMlskXSExcUbzY2UWMFc0Uz00cUcqbVUsbGIOZVgpS1EUchsSMGIkUx8mdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmdD0DPSMNdlLxSloqczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY1cEPjEJcCgvSVoPRmL1VVsLT1IXXzsJbiUkUiADRlMTVTgnUGAZazUYRyDqL1E0aVE2Mjv4MmcuPjjubiXvSmYwXlXqLWEjPmAZTlgRaiX0aVQmPzcmPz8Bc1YQXTIVb0UPPzIQXVIKaT0JYl4VRTIDZWImK1X3LUIGbCD0LhsHUWYkMUMsTDD3X0QWK2cTNGMgbD0VJycTRGIrP2oQPVouSj0DJ1YvMzY5YjEBQj44cED3VTc5NCE0bWomMGgLbVQzQigISkModmMKcSApRkAzM2EtS0YqcjkNdGEnUl82PWktJ1k5aWfvTDELYT4taV0xKzvybEQYRyYDTCIDNVT0bBsBQWQvdmgQViLyRGI2LyAPTjkQXTwjRWf0Q1cUUjwAVhr1Qlg1QET3MTsTYWcqTkjwSTkJbzwCYlgSSlEoXl8tMlwRXzc3YD0NMUE3MTEYcUYWbEEtc2b8OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOj0IRTXyY0kJR18ZRVg1Xz4ATVMCazkIQmo5PzMBX2MCPUEEdDM5PToBY0UxQFcMPzcmUTEMPygGP0MwQ0MIXiMDTTUHPVEAZTICPSUYZjTzVkQmcz8TQSQYLkosSloUMD8TYyEYLjTwSTQIc0ksUSIMZkDvVjsCPzIGX2cmY0IpSTkIQEL1PTQAYzUCPVb3RDEARVcITUEpPUEAPTECQSQBY1c2QEEYRjsuVjknclMNPUEEQjIQPWcYZjULSTEqQzDwUTUBZD0CTS=zdD8TPSMBYz4VPjEuST0EYGMhLjonXjMBQVEWYGAjQzYyRTUNMUksUmkiLkYpYEgJbFQHZ1cQVEXvXTb4dVEXTiUIQT41SFk2Y0QHTlsLZjUYSTIYQzDwUTUAc2cPTiARQEESPkEjUzoyXUcMY0DvQWgMPiQXQEQELD0TPWcNdjTxSTQAcz0Fa0gDUDk4SUQAdD0pQSIMQDE2STYuc1QDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoETD0ALDcALUUEPzHzQ0gtNT8HRFMBSUD3czQQVTQVTUEHRFcZYVXwL1UXYzk3QmoAUjImSkYBPV8kQFr1TlIWMVUAZyX1XjIFaE=wMlMMTSg2QEEYQEYQTTwHY1ECdiEQclEOPWgFdjEVPlcNUjIASVUDZyYRXkb0YTEqMiYhPjYrTCD1Xz0IQ1YMPSAGP0MwQ0MIXiMDTTUBPUEUPTDzQz4AQDMBZUEKPlcQQEcAYzYMQl0jdSQgMjgvZlExalMlSTU2ZmECc0ItTVbzaGc2bUn2YGM0bFwrP0ETPTLvQ0QoLyQYQmP4X1M0VkYqXlQvRlk0MDglTmIvXzIocFvwXUYOayMRNUgsPTUnQ2M3amgXMlMxMkcqLWgDKyc4ZTcJMiQRRlgmTCDyZ1knSlYNSFcVbB8jVmoDaTwsPV8zblgOUj4VSGIzbkQRcl8SMWkJQ0gzZGT2TTkDPUEAPl7zRTInZjMCPUkIczg2VTQVTiApPjImczYuPUUrUSATRCIyZFsQaGYFZDsKVlI2SEYmb0IgNFc2REEYQEYRLD8BPkkEQjQOUFQUJ0cYMyQRMTQ4dVEKclY1RFkBPTwFaz0ENDcALUUjRTERRT0EVWcRPUkKR18EX1g0NGYATTkCPVoALj0DTTcCP2MGPUEUQjI2RTIFZVguYDgRc1M5a2YLL1PyYGj0akoGSlgLaT41XkL0ZlIoNVoiRD01Vjb4cEoXSiAgUz0zVSMBdj0AbzcALUUjQGcQQTE2RTc2QDDuPlcNUjgRNDUOQDDxSTQSYz0wPWcnZSUuYDgRcz8oNGYYLzoySF0jZ0jxQWUYLikzSF0NcTvxSmkhPykHTjUNPkfwPiEYaWgvVSD4QEETQWUYLzoySTQMQzMCbzcATUUFPmcEPjICX2cJUDEpPlcmbjImQTYBTVM2PUkYVFEHTiAiQF81SCH4ZlLyPWUZLkIpVUL0ZlHxLGUYLiQ2QkEYQjsrVTwBcz0EQDIMRz0DPSMMUFLwSloAcD4DPSIBY0kwUlcyRFcXNDULPWcwMVIsKyULZVL0MWkBMTwwTiUxU2T0XlkCMVIoPyUYdSX0XUMvMlEsbyYKQzz0bELuMTwocCUhJzQMPiAGPkMvUzYQQTQBPkEMQVoAcz45RWcMZjE2SzQEcz0DXyMNdkjxS0QASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQUTYAPT8CPUEEPVzydVs4SSgsdmAoTWQJcFQ2a101aCUXTT0rdD4mYTYOaF0mTlcxVCcjbSYZbjQuciMxP1cEZhs1bkDxJ2AzKycWbCAGaFwGQjclbl0ZLjEIXTEIMDgBNTIuQkc3TSgIQjIvb2EYc1vqYEUmQT8KcTP4K2oVQVEtVF4hMFQSNScrR0j3QGg3SlHuPkA4dGEqdEf2cD0kcUULSjECS1bvc0=0J14yVD33PTUULzrwQGgmXkA5UyYxSzQpQWUvLiAXc1bwRzwOc2D2Tz0qJyM0bVL0U0L3YyMGbTYWZjEDR1X1SD8hRED3PWPzLlUgXWX3clUrSlcxazzuVU=wM10tMDUSLl4PQjItYlMkcjQlTSkEZDIucCApRFsgPkIUbzItM18WQygNUGoqbD32P0IFZkU2Y102bznqQjjwbTo0ZVYwUjY2XjXvcyMrQDgqPlj0UlErP1YDQDcCPUIyc1cmQUgAYzUBSTgUc0kpQTwMPVsGPSEUQTInSTMQLCQ3S0QALzImSkYBPV8MSTUjb1HxRlghPzIEXUcjbFQGQmMIQT30VV0VdVLxUlojVDovYDgqY0EXUiAgQyk4XUgRMTkESmYLZWcmUDgRZzwpQUkMPkkGPSEUQTE2c0ARLEIDTUMBTVQWRmMgUz0mTSAEdDEmNDgAPTkmRUEQZjEQPTEAPzTzPlcmczMQVTYKcyQDPVguQjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTESPlcHMjf4RVwrJzw5L0IPRToWYDcGYycpSTDxPzQvUjIYQEMSMUnwL10wbWMJQlv4Z1PyT2U3TUYSbjcFP2oTZ0omR2chRmQYMEIwNWL0cF44XUUpLRsQMzs5YkgvbhsEdTMraCcASWUnLSD3aVHuMFoKb0QpSzwYRzz4VGY0SEIsc0DxLDwSSVsObj8ASDczUVoTbzMWZUnzZyLuakoPQWEgYzILM0oCPl4qUUL7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLC=3OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9QV84dD34YlsQQ1nxZVUIP2QYViPqY2EKUk=8T2ctXiURaTYLbmMrUTEJXx8MLCMTU2X2S2=3YFg0RCY5PkfwXTQYbGMlRWgyaVMRdVMELlkEQTUEQTUCXVEgXTIEQTM0QTUCPl8EMTzxdVEATFX0bjzxP1z4VSUtTkYCY0f0MUoVaDMIUz0CR0D2P0UFcUQgXVD2ZzguQT4EQTUBQSIEQTUEQWkiQVoAQTUEMFEoZV0GX2ovcSYBYGogYDUASFwYQzkrQloraD7uUEU3b1UoMzYGZV01YlsOPykWJ14EXykVZV8iRVwqLjcqZWAwRTUkaUosTkEuYSzuVGMAalHxZ0YzMGksUmkZTyYqMFkWYzURRij8UCUNMkQjLVwNQTYpcjkpUFERaz0kJzUVdFcqY0ItcTo1Y1gPMFIRSVURTDkudFw0NTYrNVICSlUxdTfwTjEzRiMIcC0VR2UMZ2kJZhruMCkzaDcJMUYwYWMZdRsvJzUFUWcKUkD0OWouMEIJUz0AbFYYYkAkZT8hNUQKcFY4OT84NF8xYWkzYyQ2YFsYMzozYWkRXj82aD4QdFUKPT4Xcyk1b2UqdVIhcSTuaSMiRWQ3UCEUdSgWVlU2Pjw1bWkzUzElQVHuPVYIdEHzJ0gBMUooS2INdEAJTUIIYzU3QUYqLz0FRkIrQS0WM0MNXWY5QmE5dT40TmkZVkQLY0EPazU0SWcwdEkuPTwlRSMZcDc3ZjchSTIjMUEzZSYKLmkOYWX4TSQ3Jxs4dS=xSVgNTjURJyMRZ2YJbkQIMT83cUDudSU5SiUGT0UGVGQCdUgLYVomQWQxTT3udTUQLD4uc1YZPiMTZ10Oc2MkbWYNQkYRMDg2TToKPzUQVEbxYiI2YzIpK1YzTFc4MSAmTTnqP1PxcS0WTyUNb1crckEWUmkxbzjzYGQgR2EBUkoSVGopMj0rM0IWcGjxOWcJbWEqQWD3UlYBZ2X4SVk5dGQzTkDwbkcwXmgUdUIzYmUKdUcSJ2LudVcKRVwgdDzzYWcSRl7wbT0ycR8GVikpZCP2UFjxbyATVlEJRmcrciUiYkk1TkYsdmfvPzUEdCTxPiIJNWczLkY4UycmQVERTST8QVkJYjv4KyMqLUA4Jxs3SlQzSlgTPiIAShsFSEU0Y1k4dWD4U2QzVUH3XVMqQlcRQSYiVj43OVHuaWIAcjI3JzIYR2QUdEguVjUKPzY5ajc0L2fuSDwzaFzqYWEiQTTxU0cxbCkzVmkWS100cDwgY0A4VTUSdV8WSjU2Z2MUbSgWJ1wYPV0IXlEYRCYEax8hUmQVQT3qdTE4TmkFLjsXVlYQLlosLjUWbGHqZSk4TUIXYF02aFU3a2nzb1QWUic4RmkwaVcgU1QQZmjzbzcWbGUWSSc4VmcEdlouaSE2QUMBYD8PRCI4YFYyNSUhZzchTTEPbDslPTcRUFgMUmQubjw5NFwQNWMZZygjYDw1dVcxTl8xby00YEYJZVczSGQASBsqQzY2Yj44aU=4aGcQc2kGPUIKQmA3YTYuPVwtRUYuaF0SdWUiU2UAdFIuPUEJRykQYhsuUlP1Z0UYOWAZaGfzaDnxbCMFNGogaC02Q0n1cBsCTT8pbWYhUlLqSBrvYlQsa2IsUzYSQiX1J1gxXWcUUTorMTf1Tj4jX0UNTmM5cEYKShsESkUxYjENQVbqSkIlMjEvYSIqaSMzUzz1Qjz4QigoSjc1VWQgaFIhLF85MTIoOV3wYSEjQTwnclTuaFMuTjEUQVQ0Qz02SUIiQ2AqPVgYQT4pYBsFOVQXbzcBMzU1az4vYTk3M2kFYUYIXjU4XSURMigHPUMRdEIAaTX2PS0JYGIBLFgyVWoBdTs4MV8LQmkWSmQULkopQkI2SSAlU1kWa2YxTCIAZkEKLVL3YyAzOUIwUlIlbxs4dTE4X2kWcGIMNT8TXzsLa2g3ViYnMGQodE=vdDUuLGXyL1Q1Skc1aUISLln4QWIYSzotJ0IWNVX4cigFL2ElbkEAdSfqPVssaj44RDX2ZDUTLSQScyIGLV0oL1cvVG=4ZFDwMEY2RykEZVv0TWL4Y0c1cWMELF8ORTYMdWYQMEIUUVcNazIHVTcwcmLvMFn8bFYSRyIScz0Ycyc2VTkhMEn1YWoqTVUHZTDxZV0iayAjZ0UiNWU4ayMOK1gEMV0qMyUzYVUGSmbqSiInU1MHUVgvUl42VmUSMzzybTr0VCIlbjgpcEgEUWYzVFkXLSU4YiPxRUUETTgUbDMwXSIrTh8uPjH8TjURXjYpYEMWYT8oPkExQSgEaz8YVjY4SmQAcUIYXzUQPSkqTikMa1QBdVYzMSQAY0H8ciQCbFImUj8yLFIuLVXwMzUSQUYLRicrcS0sa0QVU1T1SFYELikpM0QPcCg5aDzvX2bxbjYWZVQEcycIXl8scEIiSSQVTVX8T2APLigXK1kYQV8KRTMSZx8yXmEFajw0Z0kiQyMZJ18uPyk1aCAKQkYQcFbybWYMPV0AbWoZP0gRTikGdGoQazbqNUYUZUL3QVIvPzwvTlMKRiIQQjMlMlYpaSMwQ1T2bUQPbTb1a2YMXzk3Lmg4TlUESWnvQUITQUcLVlotcSIwTVUNSjjvP1c4NCQySkoTYDEzM2ExRWgtLkEFXiAAbjENaTcHcFzzSF4MbkAqK18jc0UrT182M2gxL18ALlYtLGj8SlYARRshXTD4TmkpXSc0Ql8MTkEZaDH8cUEodkcSdC0oPTEFTiMFbVbxPTINXzg3UmgPPWY4SlwOJz4zNVIQMmQWTEIuOTsUdWMuR2QrSWfqUmYuTT8MQ2fxc0EUdUo0PVwxUVMNYCcsYkYzMGcSMVkoPWULQj4jRT4uZScvSigIQiMASWAkMjUANDolQWMtTR7zYWY0TDI4MmMmZUoTciANNVsLa1YlMEIPRkgnPzk3LjX4UV8PNR7vLikRcTozXiMWXzcHM1v0XWgMVCQEaT0saygEOVUFciMORTwkZyT8Tmj4YxrxaWn4UFUTMFIEc1k4R18AYWX0TD8oVWkVZV0BRmH4S1k0VVzxRmQuP0DxOUczQiHwSmUWZ1D0dWkrdjkAczj2YFkVbFjqLUcpYxsGVlQkOV8IakEUQTXyLlMsQ2cNTGP0VD32cUUZVi0PdD8EM1sCZikkYyQAazwsbGY3a2kxZDkPUmMJUjcKZEoiT0IFPVssVl03b1QONVsEZCEoQ2Evcz0EPlf3SmgHbl8uL0oYTWUHal0AXj02JzjxJzEIOV03YVE3SzkPSUc3OTcxSWkJYkMKYSjwOSksb0f8SkEHJ0glaWX4Zz0MP2AuMD02L1kUaz4iaBshVkkkdSH8YmgyVDwRUlMRdSM0cEH4TVI3LjMFYlT0QlMURl8ZQj4qTlv4NUctSzUzPzohSl4qcS0qcCAnQkMzaFMgPlo4SVQRaF71PmTqU1kNPz30J2Ioa0YXZzYGK0UKRDUGMjkFcSUuNCkQLSAzVlsEMGEqQyUGSUoFM1oOQV74b2EFPlUBSzUTVjkVUhsqQTU2M2kwYkEzPx73dFgvcTn4MSIhUkkwKzsPPj4OcGkCUEoGMzUGRWYxNFEmYUH0XzYIc2ACMzcEMVkEaVoKZzXvaCg0T1koVTUJMzc1LyQoR1gZNT8WYiQxYVT2bDE0SlI1bTM1REciKz4zLzcNLVwZbkQ0Q2k4TyApUSAsSTjuZ2gsczoyR0oFaDoQOToIYSH4a2osZjXvSEMTXkUwakEgRBs3dF8LViAsVkH8YTIic18CZSc4OWX8VFoRL0c5cTcuZyI5VS0gQ2EvVTrzTVckUlD4aj8wZT3zRTEISjExLiExYWc5QTYsdTIEaEIrXSAnNWcKRiYpaSAEJ2UiTkjyZEASaSUXZGAtPyHwNGE0M2kCNUIpPy=qQV8MLWkpTzUNJ1w5VSc2P0orcGP8VUYvZVkkQl8CTSDxSxs4M0I4aGT8RCIEQRs0ZkAlUlM4VSQYPig4ZyMJKzgsS0Qkc14HLjcxP1YZbD0VaUc4PTEPNCkMSWgFPi=zRCQuMWg2azwOPz4pdVUVSSQQbVMsUTDzb2MRNScgdVcWdTXqTDIibEgoVjskS130aSL3SEoMJ0cQaz8QdUgUREAoMGEINV0QbGIJSm=wRSjzb0M3dGIJX2ULPyX3VT8PbGYvcGQtYkQ3UkYPUSMvLiAsbTkzOWMWcGgWakE4U0cIL1onSiQuYCY5a1YIYibyU0MPYDUPX0kTcFgzc1wuLmgKQTwkTCYAcj33XkkQVEorRSMYRSYLcUIyNWgOMVX1Tkb4X2kTTVcjUT3yUTozZ0EgbmX8MSgkdGQJMxsVaF4VZFEMLT4jUlEYTFEOTlsMSjIOYjspMDE5XigKQ1oXYzv8TGU0UV0qbVEWVmj4SVMOchrzS1jxMmYVTmMjRj4NPTcRclUXMCYQTD4GLl0hdicxSFkqOWPycFssJzU2QR8jcFcEVS0mYyf1bD3vK2TzUTkzQ2gIMWY2QVsPPiT1K1ryYEclVGMGVlTuYycEVGUzSGEBLzgLQTkmTjEZPWkSdEEpUWAERFL1XmotbTkMLz4LX2krblXxbT8ZYj4KaV4FP2Y1SlX8NFMVL1M5cCUAP18lPz8ZXkQyblYRMmXwYzMxaTwlLl0mSD0CRVruSFcHTEkNZ14GbT4mcyYSQVv4QkQ4RWU5PSAtMUjycEIhUEMmLGUYYWMMK2YyYjo1ch8EdEElSkECZV00cFwsPzTzUz0Zb2YTRWXwYTIwaEYhZzUMTTYIaGEOVmclVEkWdFo2QicnbScqXSEicmYFaDUscDw4SVchNCA3VR8QbGgQczUSa0ImTWkJcDYWRmYNLkYYRl0oa2YkVTYQXzEsXVIPaDYZJxsmYWAvXVwVU0oALGYlU0ARbT41USDxZTUYMWAqdGfvaT8NUz8PcTo3QzoYa2TzZUUCQkYEMmEBJzU3UmIRXTIZP1wkTjH4VF0AZmQsTCEQa2UQTV0oLkDqZR8QbFUvREcRQkYwQWIXUVYLcmUzRS0qcjgJSl4vRGMpVEcRKzjvQlkAcWQEXjcqa2EEa2UBRGfqYTb4ZWIMViUsckoNLj0mK0AoNFcvTlgGdkYVTVcBclQnNVQWLUYWTlYJbzXubj4vdGY3cDcBaSgYNFsFLzIRdlQBYEgPTDERPzozX0ctY1Ymc10oVGALVj73TSI0TGUQZUYRPzwBVkkHbVYsSFk1XTImS0kCb1vwPmc0R1MzdW=yRCgHVmYCPmglcDUFNEkoTm=1UkUoLzUla0UQOWUSJyT1VRsHc2QoNWAxajsFbDcGLSYtclQTcGIyRUH4RDEuPmoRYVruRDbvaVs2TxsmQSkqTEEnVGgNYV44c2Mnaj4CbkUEMGQiTl8EbEj3TzIzQUP8aVvqVkEUVFwEPx82RWgWakIYXVUYcDkVJ178Y0YqcSk2NT8nZSYEPV8ZYjstPVkAQTcuX2EEOVUkTzMgUibxLlUAZUAlZyLuTkgndDYCUjoEP2cJZiIFKxstYUYuM2PyUkosQjcucSYYVlIWTVwpcUEZRGL4Sy0yZVYjZz4QbFIEYzc5YzLxdl0BOTEVK1cKVVc3bWczSj4pQyUrajU1aWcnPSMsVlQZQSAAMi0IUkouTGcSQVgQPWQCTyH4bzstQ2IoYzcIaiYzXTcUTlwpRDU2QV4VNWX3YhsJOV4VKxsYNT0WcDLwJ0MgYlYmdWcpXSbzNTIRc1wnQiP4cTEwMCAzYiY4cGkWbWIzUV84QhsZU2kjbkkRZ14ESjYgM2gURzEPTigZMDkNYmMyMkkqPV3zQWMAaFYAYmA4MFs3QWcqJzwnM0YwZT4Va1EIM14qMGQuXVQRdGQETFbxTWAYchrqdS0HMykuUiksUGQOY2AKMF8GZyksMykjaWUlRjcxZUUVQWbzaF8wYFw4QkT8dWcxdC=0NS0MTWUmS2j3ayklSC0GTjgwX18JdTjyTWk4TVcrXSQlJ1gobDMIQyc3OWcGSDYYTVwmMDgGaCgWaSMhcGQFTUALQV0HdGn8RGkYYTsZcEMvUkQ0a18rYmERbmARMEU2bkEUckIuLFQ0UVU1TCUKP2gqLlIRJyAlTFwFamgsX0cPVUMyTCU1djsUXicJdVs5ZEA4aVgZMEAYdFMATEU4OTUrTFINRT7qcFEnKyAjTFESUkEoKzEjaTklTGMFVDUKMCYzRFkQSjsQbz4MP2MGSyDyTD8vcW=zdEcjLkgwayIZdUAWQyMRLmkRYGMLLVoEXicFMSkIcDMuSSY4VDYZT2AwTCYmX0j0TSkqQzgPZ2YYXykRLzoHZiz1TELubykpYD4GPmEZRmT1SlgERhswSTo1Y0gXSUEpPS=qZDwmZkklXlMZcGMGQiIodTIMNSkuM0f4U0czNVX4YTY1TmUlZSMANT0JcT44ZV4JMyYjdEoBVFnqQj4iTCUITlUpMjoHQiYwVVQAbDcoTVYlQmQVMj8uTlkiUkcIZBsHS0I0ZmkpZSkSQjoZa2MFTkHvbFcNNUA3RGQ4TlUXRBsHaGYEcCHvY2=zalQJXzoRK0EydFowZTbvbCgPamYMcWcTYmQCcGM4bEcMTib3LDwrVWUjRlQZTjf1bD3vRVj1X2IiUDI4MCcpbjTvUkkkQzc4KzomYVQwYWEqZmk3SiYuY2MsJ2j8bTnxSD4wUjwsQVUPY1YiUDwiX0gsTTjzdkIZJ0MkXj4Jamf3ckoiSDUGMTUKYjn8a173MlUyRD0GbjcxVloiUFgiLEkSbmEhYDoKRDsYNWYjRlL0ZFUPPUkGYDI0Y2MVb1UHaSkNZDENJ0nxUVT8cBrqT1cEamgmYjX4RTsmaF8mOVvzc1wZXjYYdDsBVWAqckEiUF0GakgLbz8RQUkANSgoZFU0VVskLmkURCIrQj7yaFMuZV0Fc18VQTslPVsgSBsMMGUPVFIlPTn0Z1n8Px8oU0EGTVsxLEETSjwNY2ciczkjQ14AMCEYXyzyTCTvTko3ajMVdmX3RlkZS1oMSzMtbkUOa1ktT1kub18QVUEZdWLualkEQlIESTzySlMzcWcFZVwYJyX3Yzc5SjUNVl7uXWHzazEFbDwQSFElX2crZEbvZjkzRSH1SF4IYTwLQUExSmEwSDchZGkETyD4TTkHYjw0dV8Aa2QRTTMVNFjxbhshNWUpdDohax82T1QCRyPxa0TvcSAOPicAbz4wTVESaCkOVjwLdlkpa1oNaCMkOUcQLjsuVlzvbEA1MhsqTjU4XmQCS17xQm=8ZTsHTSYUSFb8diYmcT8GZVkpaV4CYGAzXzMEViQoUV85LUIRQ1IudFIKcBsAQWA4ZDgsSjYUMlHxJ0k3TCE1OVzzdjoRbBsZJ0cxc1IsSzzvaUYiUmgOZmMQSEjvc0Iib1gNYWM4Mjc3LDcNQzczTE=8TlctSmQiLlMjQlMCLkEFbWoCXjIUTUQFSyAjMmooLz8pOVTuRzUYK1MZZGEvZlILTEo1VDUIUicrR0kCMlYOYicQZz0zazUjbGkXJ2MrTy0mZ0QCTzb0Yj8gM2M2TmH3K1wnQjwHQ0khajU5LTnzNUoYLjkPOSYAL0jqJz8IMyMZbl8YRy=4PUbyQVYCL10NS0kYciUXQh8OLWf2YlU3RVwodV8TPl8sMCDuLSb4LjsiX0bxUWXqSUIyb2UpUCk4TyjxY0j4Mi0CUiYJYV4NbWcGdEUZLDU5TWAOXyUxdkARZV8yVEkUQSULLiEjTUbqPUcybFguNTUFSkULRDXzb1kgSmMoZFovZygpbCHvYmk3QxsNQWYzU2AVbjUMaGD2UEYJdTL3dmXzQTcHMSEuUWc0azcHYhsjSFUoUjIBdGMxbGg3ZEYibWotY2T3SUAEPUAlbjklTUcjZmYyZzzxMDcQOVMVRF8tLkIsSCc2VT0FamEhJ2AsSmgzTDkuRiQSXjHzU2nzQT3wTScJOWArckUVOSY0QWUtQjz4dWUtNUgHTzUhY0kHT2n3YmYNakQBXkoiXlwxSmYlMDIQNSULc2Y2bFsNVSIQThsFQ0MiLT0USWIsMz4GNWY5PkIpQUUWSSTzSlgSb18GNRryMmYkQTsoJz4wPh7vYyI1RSYSZDsobTsNLlwwSTIVOTX4RUQEbToANVsyXi0QYCINVUQnYlsFJ1YNRSAGPiMVQWQFXWY0c2kzR1krSkAqTyj0QWgATWIEPUjqUEkjZEgCRVwgaz4PbTUIXUgmb2Mtc0omLDv4aTouSyAUNSMKKzs3SzIWT2AjOSUXPTz3MVj8SEotR1UzRkEuSiQzSUP2QWcza18uJ2MtLl8uVUIwQ2cSXkEQdCkiSWApPUjzZCXqTibvaTMZbkEoYFMEZiUyazojR1j8TTvqYTUZTiAMUUc1UiYOVkIESkM2ajkmQ1ENRF0kQknxczo1aCc4Mi0BYTMpLmcVRjcTdT8wJ1Y1PzUFPyEQYmkLUVEkJ1MwayEPQVkgP2QkVmQvL1QlS2Qnb1QEczwETGQEalkgVGUqYDgWQSY2a2f2Z1r8LjDqSh8zKzkZOTI1PmY3XlY5NWHxVmgEMlwyTkQnVik1LCIGYkHvax8HdV0oXj3xTjrvLlwQVUcJQTH8MkAYXzfvMyj8YTUuP2gEQ2ona2QMP2kxaCYOMWH4TEoYYGU1S1YsSUcBYRsNUkcubyj2QT8LQUEST0MEMDs4dVE4cFclTD0Ga0cRUkMSK10zRScEdlQJTTwJQT0mdknxXWkRQ0MKYh8JYRsIYzo2cFbqNDz0bS04cUgXa0D3VCIONUkQU0cKajYQUz3xVGM4Ly0iTFcVX2AnLkcCSikMP2gLQyMzX0oMXTURTW=zamcqSUYmTEovbTHza2kULVkKb2fzU1YhRyc2TkH4XiMLUlbqLDTyLlz4QR84T0kTYF4uXTUZSGolXVQybTT1SSMvaSU1J0cVLGQYOTUuamEgdGP2LzcZTUEsPiP0bkfvTUIENF4vdWguTUj0SV4uT2ciYVDzaFQxUD4FVF0RYT8zc2oXRjIkaCc4cCYzYWQ3QTkkTCQxQ1QRRGQVYTc1RVcmS0juSWQtZkf3X2EsPUDzPWoOZ2M4UlQoLmf2Y0MJbWIWZF4UZ1s1a14sLEcyaikoYigYdE=qbVjqQ1YvdGYPaEckQTEEX1gWVUEnc0kTaUYEXyU0diQVPVXxSTIuX1g2cFfwZ2QPPj4kKyMMaR7yOV8McFYEQ1grNUUHc2YpYVcOcFUuUxsRS0UNNT0PTEnzbjf4Zl0kaz4GSlQxLhrzTUTya1U4P2chQVP0bjUCZS0EdiEIclX4Y2UXaUIIRUQvaTn8PVzzdTEwY1IVUUYMRmgHTygjVT8Ubl8HK0HyTEUxayYUaDILa1rzVmUCLUY0STT0VUAoXmL2UF8xX0YGaWMjXjsrXkA3XkEoJ0YQQyAHZ0U5ZWQlRWc3Yj4KbmgAbGgPMkoCb1IhdkAzX2kSUDTqNVP0TF4qcED2M2Y3UjYicVQBPzs2LhsEZVUlYSM2LkEVYRsRLzfqcFYUPWgtK1nqRTUrcmgTZxsSb18Cb1UjSloMNVkQYlkNNWEAZVYmZDsiLlMQVSkCcV8yVWbzcCYEcFchQWMHLGkIXj83Rl0VYzoQVkAuLlj8UjkwcGgTdFc4TEENYTcMZlUzYDUIYCk4QkkNVl4GSWgANGcvPT4NTzzydVklP2AQSiAlNVH4YmPwdT0ia1wXQ0nxTFT2UVLqTkMUQUMEQjUmJ0oGZUA4QVIibCYjc2A4TiEqL10ZaV72bTkIUmE2TkUEXT4LVjIkMlEtbV7zVEAzPVwJdDkHJzgZRSk5PmYQaiMYdVYkMiQga1r0cWosakItdVf0PzI2QmMXZjUBdkk1SiL1S0UBX10ja1MtLFIHTmUMcCQqZkkEZDUJbFUBcUbvUGI3R1QuL1L1MUIPNFz2dEMgQWkmaGYyMGH0Q2QtSmgqPTT0Kz8MRUbyZkk5YzcHMEcEdCEPS1XqZWQZZUUna0IZazU0YiYoJ1InVjkYTh8xSl0lXVQzSScBQlkxLEguZ10lYmYNLFsIVDU4LDsVc18odTcnSUH3UD4IdGIwUD4GY1wzbDskazcNZSD0XmI4bVzyQSMWZWTuMD8uSDoTcTL4YWn4XjUBZ2D3RV0oQiANNF8ub0gwNTg4ZGjwQ2=zSkoWLWg3aWU0RyMEaUEVayEORVoyal8CbDwzYD4Ra0fwQWP1dFsZSi0ATiYObkITYD0YSlf2cGgpL0b0bjzvSicLQWP2S1IwT0cZLSczcCc2diEGaGnyVSI4YVEgUVUoYGQAdCUJcGEzMEI3TlsqK2cIbVszcGYsbjoLb1nvax7yaz3qZFcyNFQZQVz1RWL1cmEGazHzaCDqTF8ua1YpZFQraUoEQSQLQTMYbRsRXykQPz4LNFUGdDcoLjEvbUEiP0MNK2cmQUY3UmU1LyLzU1g3RVokaT8va1sQYyQydWYEJ2UobTEQRD4LTWUsYTowRVwzYjoySC0OdSIVbV02UmU3ZWIGS1k5NSkLcV3zPkMqSjwFSmIEdkA

rdTk2ZWAPbSf3KzsNcTYuYkYhOVcuTl8CcT0IRyAgUj8kMCUkajTqcSgza2YIYx80b1XxNGbzUVrxb0Y4L1cURDcGc2kOdFwRPWcpTygHa2UnckX8J0DwPiMra0ACaigXLjUuVDUtYGcRTl8McSTvXSUkTWcJRFc2aF8RNUggQUcZUzglZicMSjUEb1kmbTUKYTUSTTUNXVEOXzUUJx8PYCcwLlkwZUIOQUYkZGgSczo4TVspTjcvZ1okQlvvamkkVh82Yl8KP1UEPVwLU0kFYkgVcEcEYVvzU0cWZzMuQhs3TykRaBssdjMrSzM1M14LcSYMQVQ4UyMiMz4xRFcoSj4PZ1PyYVckPUglTCkwMF8lYkk3K1MRVloucCMNPiMZTjUMbkcNSGMvVUj2LkcRYjkJbGYtblIEbkoNdlYNckAZblouPTY0ZzkmQWcZRDgmdiI0MTwKblkJdCMwQT8MSkoUNTzuUDIFb0EZRmIUYjskNUQ3T0oycmDzcWMqaFQGQiAvay0vUWIzVkEPSiMKOVwOTEARY1ULakYvYl8qdDUzUDU5XmQRNWYLMyLzVCYFLjwWQRsHZTISM1MJRjUpXSglTh8hVmf0TlwKSVo4STsCRV8BUEAiXTf0dFXvMDI3Lz4KaSYkaVQpU2U3bjILSEPqQTjwSyY4byIHPycUSDbyTlHuViYVQTgPXTTzLjIuQzcLQTTvcicRYGj1alsgPT7zciUvZzM1b2QqS0IoRWkCQVP3VVL8M0UgUTkCUygSMhsoQiMEcDEVTjENVVUSSkIRcEIKTyIlQ1YmbWIWPkYwP14pb2kSalPuQT4NTTMidEYvSmUpRUoYPUc0U0QNPjU2QUc0QTUWRkIrRkIQQlQORFUQdTcuQWU0TV8rcyH2UEIpUW=8ZFoVdTr2PkL2dCUQQ0TyVSQrQ1IWPT0EQmc2QT0vbDb0K18EcTryT2gCcFURJ0H4LjIzTF32MEDzYD0IPTUHXUczLCgoJ0Yib2QRXz4YZGEgMCIEUz80VSAEZWk3LjT2bh73UDMZRB8NdEIQNRsIQVwNRmAzTjUEdD0DOB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39CAHvLCbxLCHvLCfwLC=2Myb1Mij7KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOij4NSj7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OikhLSgkNC=4LSgiYlX1MSf4NCUiXSTvLiAhYSXxMCQjOB8MYCT9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7T1UgaEMkblkgaC4Ea2k3SiklZ0EGZiIoYTkCcEkZMBsmbTsVTC0Sc14hMUIsQjwxb1wUPToiKzzvL0QWcicObCgjZGUHMmoBVCEgQCvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOiD7K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9LSHyMCT1OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7PWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy37KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7T1UgaEMkblkgaC37K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7XjggalQWblkzYS37K1IHXV4jU2IocFT9CPn7b2QxTFEyb0cublP9OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuU0ASZUMoY14gcGUxYS3MBivuZUMoY14gcGUxYS3/

云浮市人民政府

2022年12月16日

公开方式：主动公开

主送：各县（市、区）人民政府，市政府各部门、各直属机构。 抄送：市委各部委办，市人大办，市政协办，市纪委办，云浮军 分区，市中级法院，市检察院，省驻云浮单位，各人民 团体，各新闻单位。

云浮市人民政府办公室 2022年12月16日印发