## 建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称    云浮市蟠龙御景苑一期建设项目

建 设 单 位    云浮市富地房地产开发有限公司  （盖章）

法定代表人             陈诗莹

联  系  人                陈诗莹

联 系 电 话            0766-8790038

邮 政 编 码                527300

邮 寄 地 址

中华人民共和国环境保护部制

说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息

| 建设项目名称（验收申请） | 云浮市蟠龙御景苑一期建设项目 |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） | 云浮市中心城区“三旧”改造专项规划 |
| 建设地点 | 云浮市星岩社区罗斗岗D3地块 |
| 行业主管部门或隶属集团 | / |
| 建设项目性质（新建、改扩建、技术改造） | 新建 |
| 环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间 | 云浮市环境保护局 云环建管〔2013〕14号 |
| 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 | / |
| 环境影响报告书(表)编制单位 | 河南蓝森环保科技有限公司 |
| 项目设计单位 |  |
| 环境监理单位 |  |
| 环保验收调查或监测单位 | 云浮市惠淇环保科技有限公司 |
| 工程实际总投资（万元） | 15000 |
| 环保投资（万元） | 450 |
| 建设项目开工日期 | 2013年6月1日 |
| 同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期 | / |
| 建设项目投入试生产（试运行）日期 | / |

表二   环境保护执行情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 云浮市蟠龙御景苑一期建设项目位于云浮市星岩社区罗斗岗D3地块。项目是一个集商业、住宅、娱乐等设施配套完善的小区。项目总投资15000万元，项目规划用地面积8296.61m2，总建筑面积78325.48m2。计容建筑面积56812.91m2，其中住宅建筑面积53476.25m2，商业建筑面积1616.66m2，回迁房1720m2。不计容建筑面积21512.57m2，其中地下室建筑面积19865.6m2，架空层建筑面积1646.97m2,容积率5.56，建筑密度35.53%，绿化率21%，居住总户数468户，配建停车位480个。 | 云浮市蟠龙御景苑一期建设项目实际用地面积为9192.95m2，总建筑面积50307.88m2，建设1栋、3栋及地下室、其中1栋楼层11+2F（局部12+2F）、3栋楼层17+2F（局部18+2F）；计容建筑面积35370.64m2，其中住宅建筑面积33103.36m2、商业建筑面积890.37m2，居住户数241户，配建停车位299个，配套发电机房、停车场等。 |  |
| 生态保护设施和措施 | 落实水土保持措施，做好生态、景观的保护和恢复。项目建设过程中，应注意保护生态环境，取、弃土场以及边坡等应及时做好生态、景观恢复、防护及绿化工作，防止水土流失。 | 已落实水土保持措施，做好生态、景观的保护和恢复。 |  |
| 污染防治设施和措施 | 废水：雨污分流；生活污水先经过化粪池处理后排入市政管网，雨水排入雨水管网。 废气：1、经吸排油烟机处理后，由内置排烟通道引至所在住宅楼楼顶高空排放；2、设置机械和自然抽排风系统，加强空气流通，将废气引至地面排放，排放口周围设置绿化带（避开人群通道或集中活动区）；3、经过水喷淋处理后再通过专用烟道引至楼顶排放。 噪声：设备选型时选用低噪音设备，设备安装隔振机座或减震垫，管道采用弹性连接，通风排气设备安装消音器等降噪措施。 固废：生活垃圾委托环卫部门统一清运。 | 废水：已落实，项目配有化粪池，但还未有居民入住及商业引进，目前尚无废水排放。 废气：已落实，项目配有负压式排烟通道，地下车库配有机械排风系统，但还未有居民入住，目前尚无此项废气排放。备用发电机燃料废气经过水喷淋处理后再通过专用烟道引至楼顶排放。 噪声：已落实，设备选型时选用低噪音设备，设备安装隔振机座或减震垫，管道采用弹性连接，通风排气设备安装消音器等降噪措施。 固废：项目还未有居民入住，尚无生活垃圾排放。 |  |
| 其他相关环保要求 | / | / |  |

注：表二中建设单位对照环评及其批复，就项目设计、施工和试运行期间的环保设施和措施落实情况予以介绍。

表三   验收组意见

组长：（签字）

表四 验收组名单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| （副组长） |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |