云浮市绿色农房评估表（基本类）

项目名称:　　　　　　　结构类型：         　项目所在镇街：                项目用地面积：            ㎡   建筑面积：地上       ㎡，地下       ㎡  建筑层数：       层，其中地上：       层；地下：       层，深度:       m。

绿色农房建设目标：基本类

| 绿色农房评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.总体要求（控制项 28分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿色农房引用相关标准条文 |  |  |  | 评价内容（指标） |  |  | 评价材料 |  |  |  | 自评达标 |  | 复核达标 | 备注 |  |
| 1、总体要求 | 1.绿色农房建设应从设计、施工和使用维护全过程综合提升建筑质量，增强建筑防震减灾和防火能力，延长农房使用寿命。其设计应符合《农村防火规范》GB 50039、《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ 161和《美丽乡村建设指南》GB/T 32000等有关标准规定。 |  |  |  | 设计图纸满足规范要求（4分，满足以下其中一条即可）：是 □ 否 □ 。 1.直接采用通用图集；是 □ 否 □ 2.非通用图集的，委托有资质设计单位或设计单位出具意见。是 □ 否 □ |  |  | 建筑、结构设计图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.绿色农房建设应结合当地农村经济发展状况和建筑全寿命周期的资源消耗，应使用绿色建材，节约建设、使用及维护成本。鼓励采用国家、省市绿色建材推荐目录中的材料或产品。 |  |  |  | 没有使用国家、省市明令禁止或淘汰的建筑材料和设备（5分）。是 □ 否 □ 。 |  |  | 建筑设计说明；或材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.绿色农房建设应安装太阳能系统。太阳能、空气能等可再生能源应充分结合农村当地资源条件，注意环境保护，减少环境污染。 |  |  |  | 以下条件二选一即可（5分）。 - 安装空气能热水器。是 □ 否 □ 。 - 安装太阳能光伏电。是 □ 否 □ 。 |  |  | 电气设计图纸、结构设计图纸；或现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.绿色农房的建成使用、维护和改造中应正确使用户内电气、燃气、给水排水等设施，保持消防设施、消防通道完好畅通。 |  |  |  | 1.燃气设备的烟气应排至室外，排风口采用防风措施。（2分）。是 □ 否 □ 。 |  |  | 设计说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.消防设施、消防通道完好畅通（2分）：是 □ 否 □ |  |  | 现场照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、安全使用 |  | 1不得擅自改变承重结构和房间使用功能，不得在楼面、屋面上超载堆放影响结构安全的重物。 |  | 新建工程：楼面、屋面上没有超载堆放影响结构安全的重物（3分）。 |  |  | 现场照片 |  |  |  |  |  |  | 新建工程和改建工程，二选一参加评价 |  |
|  |  |  | 2既有农房绿色改造应按照《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363进行危险程度评定，确保房屋安全的条件下满足绿色化改造要求。 |  | 改建工程：鉴定结果符合安全要求（3分）。 |  |  | 第三方机构鉴定文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.统建绿色农房建设应由有资质的企业承担；自建农房宜由农民选择具备相应资质的施工企业或乡村建设工匠承接施工。 |  |  |  | 是否由有资质企业，或有乡村工匠资质的工匠承建（2分）：是 □ 否 □ 。 |  |  | 施工合同，企业或工匠资质证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.绿色农房建设应纳入农村建房审批，到所在镇（街）报备案，纳入镇街建筑工程质量安全监督管理范围，接受农房建设主管部门指导。 |  |  |  | 是否办理用地、规划、建设备案手续（5分）：是 □ 否 □ 。 |  |  | 审批材料、备案证明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色农房评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.安全耐久（22分，附加分4分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿色农房引用标准条文 |  |  | 评价内容（指标） |  |  |  |  | 提供材料 |  | 自评得分 |  | 复核得分 | 备注 |  |
|  |  | 1.绿色农房建设选址应避开滑坡、泥石流、山洪等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。应符合各类保护区、文物古迹的保护控制要求。 |  |  | 场地是否属于削坡建房区域，是否采取措施（2分）。是 □ 否 □ ，采取措施 ； |  |  |  |  | 现场照片（）； 如属于削坡建房的，提供采取措施验收文件（） |  |  |  |  | 洪涝区、电磁辐射、含氡土壤、符合各类保护区、文物古迹的保护控制要求，按所在镇街大区情况判定 |  |
| 建筑 |  | 2.建筑防潮防水设计应满足《建筑防水工程技术规程》DBJ/T 15-19，同时应满足以下要求： 2.1卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层； 2.2建筑屋面防水材料、外墙饰面材料与基底材料应相容，粘结应可靠，性能应稳定，并应满足防水抗渗要求； 2.3建筑首层、半地下室的地面、墙面和顶棚均应采取防潮防水措施。 |  |  | 共3分，其中第4为附加分。 1.卫生间、浴室的地面设置防水层。（1分） 2.墙面设置采取防潮措施。（1分） 3.建筑屋面、顶棚采取防水措施。（1分） 4、（如有）半地下室的地面、墙面和顶棚均采取防潮防水措施。（2分，附加分） |  |  |  |  | 建筑设计说明、建筑构造用料做法表（）； 现场照片（） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.楼梯及坡道应设置防滑措施、扶手或围栏。 |  |  | 是 □ 否 □ 。（2分） |  |  |  |  | 建筑设计说明、建筑构造用料做法表（）；现场照片（） |  |  |  |  |  |  |
| 结构 |  | 4.地基基础应满足承载力和稳定性要求，地基变形应保证农房的结构安全和正常使用。地基及基础设计应符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定。并应符合下列要求： 4.1应优先采用天然地基，经特殊处理后的地基应符合《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的规定； 4.2 基础应设置在满足要求的持力层土层中，同一房屋的基础不应设置在性质不同的地基土上； 4.3 当基础位于山区场地时，应对边坡稳定性进行评估，并应满足相应规范要求； 4.4 局部软弱土层以及暗塘暗沟等，可采用基础梁、换土、桩基或其他方法处理。 |  |  | 1.设计前，设计单位是否进行现场踏勘，或取得勘察报告。 是 □ 否 □ 。（2分） |  |  |  |  | 勘察报告或勘察情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. 基础的埋置深度应符合下列规定： 5.1 除岩石地基外，基础埋置深度不应小于0.5m。 5.2 基础宜埋置在地下水位以上。当地下水位较高，基础不能埋置在地下水位以上时，应采取措施使地基土在施工时不受扰动。 5.3 当存在相邻建筑物时，新建建筑物的基础埋深不宜大于原有建筑基础。当埋深大于原有建筑基础时，应采取可靠的处理措施。 |  |  | 2分，其中第2条为附加分。 1.非岩石地基，基础埋置深度不小于0.5米，且在地下水位以上；地下水位较高，基础不能埋置在地下水位以上时，施工时采取了措施。（2分） 2.当存在相邻建筑物时，新建建筑物的基础埋深不宜大于原有建筑基础。当埋深大于原有建筑基础时，采取可靠的处理措施，具体措施 。（2分） |  |  |  |  | 结构基础平面图；或现场照片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.太阳能设施、空调室外机位、外墙饰面板、外遮阳等外部设施，以及水电管线等非结构构件、设备及附属设施等与建筑主体结构统一设计施工、连接牢固，并具备便于安装、检修与维护的条件。条件不充足时可预留安装条件。 |  |  | （2分）外部设施与主体结构一同设计及施工。是 □ 否 □ 如未施工，是否设预埋件： 。是 □ 否 □ |  |  |  |  | 建筑说明（）；或现场图片（） |  |  |  |  |  |  |
| 建筑、电气、暖通、 燃气 |  | 7绿色农房的设计应符合《农村防火规范》GB 50039的规定，并满足以下要求： 7.1绿色农房严禁将居住功能空间与有火灾危险性的生产及经营用房相邻布置。当必需布置时，应满足防火、环保等的要求。 7.2 电动车充电装置应远离居住功能房间设置； |  |  | - 绿色农房居住功能空间是否与有火灾危险性的生产及经营用房相邻（2分）：是 □ 否 □。 - 电动车充电装置没有设置在居住功能房间内（2分）： |  |  |  |  | 现场图片或相关文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.健康舒适（19分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  |  | 评价内容（指标） |  |  |  |  | 证明材料 |  | 自评得分 |  | 复核得分 | 备注 |  |
| 建筑 |  | 1.绿色农房功能分区应实现人畜分离，畜禽栅圈不应设在居住功能空间的上风向位置和院落出入口位置，基底应采取卫生措施处理。 |  |  | 2选1，（3分）： 1、是否饲养畜禽 是 □ 否 □ 。 2、如是： （1）实现人畜分离 是 □ 否 □ （2）畜禽栅圈设在居住功能空间的上风向位置 是 □ 否 □ （3）基底采取卫生措施： 。 |  |  |  |  | 建筑设计说明 |  |  |  |  | 未饲养畜禽的绿色农房该项达标。 |  |
| 给排水 |  | 2.生活饮用水应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；与生活饮用水接触的材料、设备和化学药剂等应符合国家现行有关规定。 |  |  | 引用水源采用当地经检测合格水源：是 □ 否 □ 。（2分） 与生活饮用水接触的材料、设备和化学药剂等采用日常用合格产品：是 □ 否 □ 。（2分） |  |  |  |  | 接入用水证明；材料设备材料表 |  |  |  |  | 若建筑物未设置储水设施，对生活水质要求直接通过。 |  |
|  |  | 3.埋地生活饮用水贮水池周围10.0m以内，不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源，周围2.0m以内不得有污水管和污染物。 |  |  | 是否设置埋地生活饮用水贮水池（2选1,2分）） 1、没有设置是 □ 否 □ 。 2、设置:（1）埋地生活饮用水贮水池周围10.0m以内，是否有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源； 是 □ 否 □ (2)埋地生活饮用水贮水池周围2.0m以内是否有污水管和污染物。是 □ 否 □ |  |  |  |  | 给排水设计说明、生活饮用水储水设施图，或现场照片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.厨房间废水管和卫生间的污水管道应分别设置。 |  |  | 是 □ 否 □ 。（2分） |  |  |  |  | 给排水设计图，或现场图片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅、卧室。排水管道不应设置在厨房操作区的上方，当受条件限制不能避免时，应采取防护措施。 |  |  | 2选1,2分）） 排水管道是否设置在厨房操作区的上方：是 □ 否 □ 。 如穿越，是否采取防护措施。是 □ 否 □。 |  |  |  |  | 给排水设计说明、给排水设计图纸，或现场图片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时，应在排水口以下设存水弯。水封装置的水封深度不得小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封。应选用具有防干涸功能的地漏。 |  |  | - 当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时，在排水口以下设存水弯。是 □ 否 □ 。（2分） - 水封装置的水封深度不得小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封。是 □ 否 □ 。（2分） - 选用具有防干涸功能的地漏。是 □ 否 □ 。（2分） |  |  |  |  | 给排水设计说明、给排水设计图纸；或现场图片 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑 |  | 7.室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |  |  | 设计说明是否提出相关要求：是 □ 否 □ 。 现场是否有刺激性气味、引致身体不适等：是 □ 否 □。（2分） |  |  |  |  | 建筑设计说明；或现场感观 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。 |  |  | 设计说明是否提出相关要求 是 □ 否 □ 。（1分） |  |  |  |  | 建筑设计说明、建筑构造用料做法表、建筑平面图、立面图、剖面图、门窗表及大样图；或现场感观. |  |  |  |  |  |  |
| 3-1生活便利（8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  |  | 评价内容（指标） |  |  |  |  | 证明材料 |  | 自评得分 |  | 复核得分 | 备注 |  |
|  |  | 1.室内外无障碍设计应满足相关规范的要求。室内外出入口、场地出入口与村庄道路之间应设置连贯的无障碍步行系统。 |  |  | 对室内外出入口、卫生间等位置进行无障碍设计， 否□；是□，无障碍措施： （3分） |  |  |  |  | 建筑总平面图，现场图片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或所在农村配备联系公共交通站点的专用接驳车。 |  |  | 场地人行出入口与公共交通站点距离： m 设置专用接驳车。是 □ 否 □ 。（2分） |  |  |  |  | 公共交通站点或接驳车站点分布说明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.绿色农房应设置晾晒空间，且具有天然采光。 |  |  | 设计图纸有设置阳台或上人屋面。是 □ 否 □ 。（3分） |  |  |  |  | 建筑设计图纸，现场图片 |  |  |  |  |  |  |
| 4-1资源节约（15分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  |  | 评价内容（指标） |  |  |  |  | 证明材料 |  | 自评得分 |  | 复核得分 | 备注 |  |
| 建筑 |  | 1.绿色农房按照被动措施优先的原则，优化建筑形体、空间布局和竖向设计，充分利用天然采光、自然通风等自然资源，采取围护结构保温、隔热、遮阳等措施，降低建筑的用能需求： 绿色农房外墙采用加气混凝土、混凝土空心砌块等自保温墙体； 绿色农房屋顶采用EPS板、XPS板隔热屋面，有条件采用种植屋面； 绿色农房外窗采用热反射玻璃、吸热玻璃、涂膜贴膜玻璃等节能门窗技术； 绿色农房的东、西向外窗采取建筑外遮阳措施，建筑外遮阳系数SD不大于0.8。 |  |  | 1.外墙是否采用加气混凝土、混凝土空心砌块等自保温材料：是 □ 否 □ （2分） 2.屋顶是否采用EPS板、XPS板隔热屋面，或采用种植屋面：是 □ 否 □ （2分） 3.外窗是否使用热反射玻璃、吸热玻璃、涂膜贴膜玻璃等技术；是 □ 否 □ （2分） 4.农房的东、西向外窗采取是否有建筑外遮阳措施： ；是 □ 否 □ （2分） |  |  |  |  | 建筑设计说明；材料清单；或现场图片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.绿色农房建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件。绿色农房的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%。 |  |  | 装饰性构件情况： 是否超总造价2%： 。（2分） |  |  |  |  | 建筑立面图，建筑说明，或现场图片 |  |  |  |  | 女儿墙高度不超过1.5m,无其他装饰性构件的该项达标。 |  |
| 建筑、暖通 |  | 3.绿色农房围护结构的传热系数、热惰性指标及遮阳系数，应符合《广东省农房建设绿色技术导则》规定。 |  |  | 外墙传热系数 K[W/（㎡•K）]、热惰性指标 屋面传热系数 K[W/（㎡•K）]、热惰性指标 卧室、起居室外窗传热系数 K[W/（㎡•K）]、太阳得热系数 （2分） |  |  |  |  | 节能计算书、建筑设计总说明、建筑构造用料做法表、门窗表及大样图、墙身大样图；暖通设计说明、暖通设备材料表 |  |  |  |  |  |  |
| 暖通 |  | 4.绿色农房采用自然通风不能满足室内热环境需求时，采用电风扇或空调降温： 风扇设置在承载力满足要求的构件上，且合理设置预埋件。 分体式空调设备选用2级及以上高能效产品。分体式空调安装符合下列规定：室内机靠近室外机的位置安装，并减少室内明管的长度；室外机安放搁板时，其位置有利于空调器夏季排放热量，并防止对室内产生热污染及噪声污染。 多联式空调设备选用2级及以上高能效产品。多联式空调安装符合《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174的要求。 |  |  | 1.风扇设置在承载力满足要求的构件上，设置预埋件类型： 2.分体式空调设备选用 级能效产品。分体式空调安装符合下列规定：室内机靠近室外机的位置安装，并减少室内明管的长度；室外机安放搁板时，其位置有利于空调器夏季排放热量，并防止对室内产生热污染及噪声污染。是 □ 否 □ 。 3.多联式空调设备选用 级能效产品。多联式空调安装符合《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174的要求。是 □ 否 □ 。 （1.5分） |  |  |  |  | 暖通设计说明 |  |  |  |  |  |  |
| 电气 |  | 5. 绿色农房选用节能高效光源、高效灯具及其电器附件。照明光源选择上避免使用光效低的白炽灯，采用具有光效高、光色好、寿命较长的LED光源等。 |  |  | 是 □ 否 □ 。（1分） |  |  |  |  | 绿建达标承诺书；电气设计说明 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 绿色农房的楼梯间、走道等部位采用声控、双控或多控开关。 |  |  | 楼梯间、走道照明控制方式： （1分） |  |  |  |  | 绿建达标承诺书；电气设计说明 |  |  |  |  |  |  |
| 给排水 |  | 7. 绿色农房给水应设置分户计量，在户外应设置阀门、水表等装置，监测用水量。 |  |  | 是 □ 否 □ 。（1.5分） |  |  |  |  | 给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.绿色农房应使用节水型马桶、节水型器具等节水器具和设备。马桶水箱每次冲洗水量不应大于6L。 |  |  | 卫生器具用水效率等级: 冲洗量：水嘴 L/S；双档坐便器大档为 L/S,小档为 L/S；小便器一次用水量 L/S。（2分） |  |  |  |  | 绿建达标承诺书；给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.给水管道应根据用途合理选用耐腐蚀、经济适用、安装连接方便可靠的管材。 |  |  | 给水管道管材类型： （1分） |  |  |  |  | 给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |  |
| 结构 |  | 10 .绿色农房选用500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%。 |  |  | 绿色农房选用500 km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例： 。 （1分） |  |  |  |  | 结构设计说明；绿建达标承诺书 |  |  |  |  |  |  |
| 5-1环境宜居（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 条文 |  |  | 评价内容（指标） |  |  |  |  | 证明材料 |  | 自评得分 |  | 复核得分 | 备注 |  |
| 建筑 |  | 1.绿色农房外观设计需尊重当地的建筑风貌、地方特色，属于传统村落和风景保护区范围的农村住房，其形制、高度、色彩等应与其周边传统建筑景观保持协调。 |  |  | 设计图纸是否提出相关要求。是 □ 否 □ 。（2.5分） |  |  |  |  | 建筑立面图、效果图（可直接采用“一村一貌”或通用图集） |  |  |  |  |  |  |
| 给排水 |  | 2.应优先选择城市或集镇的配水管网延伸供水到户的方式设计靠近城镇的村落给排水管网。村落给排水管网规划应利用原有河系排放雨水，或采用管网收集后排放主河道。 |  |  | 是 □ 否 □ 。（2.5分） |  |  |  |  | 给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.绿色农房污水不应直接排入庭院、农田或水体，应经三格化粪池处理后收集排放。 |  |  | 设计图纸是否设置化粪池。是 □ 否 □ 。（2分） |  |  |  |  | 给排水设计图纸 |  |  |  |  |  |  |
| 景观 |  | 4.绿色农房生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 |  |  | 垃圾容器和收集点位置： （1分） |  |  |  |  | 建筑设计说明；设施布置平面图；现场图片 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.绿色农房的室外环境应采用乔木类绿化遮阳方式，或应采用庇护性景观亭、廊或固定式棚、架等的构筑物遮阳方式，或应采用绿化和构筑物混合遮阳方式。 |  |  | 绿色农房室外环境采用绿化遮阳方式： （1分） |  |  |  |  | 景观设计图纸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. 绿色农房庭院利用自然条件和人工环境要素进行庭院绿化美化，绿化以栽种树木为主、种草种花为辅。 |  |  | 设计图纸是否提出相关要求 是 □ 否 □ 。（1分） |  |  |  |  | 景观设计图纸 |  |  |  |  |  |  |
| 评估结果汇总 |  |  |  |  | 项 目 评 分 表 | 评价指标 | 安全耐久 Q1 |  | 健康舒适 Q2 |  | 生活便利 Q3 |  | 资源节约 Q4 |  |  | 环境宜居 Q5 |
|  |  |  |  |  |  | 评分项总分 | 25 |  | 19 |  | 6 |  | 15 |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 评分项最低得分要求 | 25 |  | / |  | / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 评分项自评得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 评分项评审得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总得分 | Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5） Q0为控制项基础分值，当满足所有控制项的要求时取25分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目自评意见 |  |  |  | 经评价，该项目设计指标达到 等次要求。 技术负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价专家小组意见 |  |  |  | 经评价，该项目设计指标达到 等次要求。 评价小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行业主管部门意见 |  |  |  | （盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：1、本表一式四份，A3纸双面打印。其中建设主管部门、评价机构、建设单位、施工单位各一份。

2、属于装修阶段的内容，如验收时无法完成的，应在评价时提供达标承诺书。