云浮市地方标准《消防车道、救援场地和消防救援口的标识设置规范（报批稿）》编制说明

- 目的及意义

消防车道是火灾发生时供消防车通行的道路，是实施灭火救援的“生命通道”。近年来，由于消防车道被占用，影响灭火救援的情形时有发生，严重危害人民群众生命财产安全。制定《消防车道、救援场地和消防救援口的标识设置规范》地方标准，维护人民群众人民财产安全，刻不容缓。《消防车道、救援场地和消防救援口的标识设置规范》地方标准的制定和实施便于管理部门以及相关商业区、住宅区管理者严格按照具体要求设置、管理消防车道、救援场地和消防救援口的标识，进一步规范云浮市消防安全工作，保障人民生命财产安全，营造更加安全良好的消防安全环境。

- 工作简况

1.任务来源

本项目来源于云浮市市场监督管理局，于2024年5月11日正式立项，见《云浮市市场监督管理局关于批准下达2024年云浮市地方标准制修订计划的通知》（云市监函〔2024〕137号）。任务由云浮市消防救援支队提出并归口，由云浮市消防救援支队、广东省江门市质量技术监督标准与编码所负责起草。

2.编制过程

2024年5月云浮市消防救援支队成立云浮市地方标准《消防车道、救援场地和窗口标识设置规范》编制工作组，明确组内各成员的职责、任务和分工。工作组经过大量的研究分析、资料查证工作，同步收集资料，开展了广泛的标准预研工作并着手编写标准初稿。

6-7月，完成标准初稿的编写工作，组织消防以及标准化领域的多位工程师经过反复研究、讨论、修改形成了征求意见稿，并向全市公开广泛征求意见。

7-8月，收集、汇总相关单位对标准征求意见稿提出的意见，收到云浮市住房和城乡建设局、云浮市碧桂园凤凰酒店有限公司、广东宇顺物业服务有限公司、云浮市骏辉酒店管理有限公司等36个单位的回复意见，其中34个单位无意见，2个单位提出8条修改意见。征求意见情况详见《云浮市地方标准<消防车道、救援场地和窗口标识设置规范>征求意见汇总处理表》。云浮市消防救援支队组织专家对各单位提出的意见进行反复研究讨论，确定采纳意见5条，不采纳意见3条。详见表1。

表1

| 征求意见单位 | 意见和建议 | 原文 | 是否 采纳 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云浮市住房和城乡建设局 | 1、6.1.1.3 :图1、图 2、图3线宽标注为100mm，与内容不一致。 | 6.1.1.3 标线为黄色单实线，距路面边缘不宜小于300 mm，线宽150 mm，做法参见图1、图 2、图3。 | 采纳 |  |
|  | 2、6.1.2:图4线宽标注为100mm，与内容不一致。 | 图4线宽标注为100mm，与内容不一致。 | 采纳 |  |
|  | 3、消防回车场标线:图5线宽标注为100mm，与内容不一致。 | 消防回车场标线应施划于消防回车场地边缘，标线为连续单实线，距场地边缘不宜小于300 mm，线宽150 mm，地面标志应设置于消防回车场出入口处，做法参见图5。 | 采纳 |  |
|  | 4、引用规范建议增加GB 13495 消防安全标志 | 规范性引用文件 | 不采纳 | GB 13495.1 在标准中并未引用，规范性引用文件中不应增加。 |
|  | 5、引用规范建议增加GB 15630建议增加内容：标牌上的消防安全标志，应使大多数观察者的观察角接近90º；在所有有关照明下，标志的颜色应保持不变。 | 标牌 一般要求 | 采纳 |  |
|  | 6、一般规定 | 建议增加内容：消防安全标牌的制作材料应符合GB 15630的要求 | 采纳 |  |
| 云安区住房和城乡建设局 | 7、未注明消防救援窗应设置在消防车道及登高操作场地一侧。 |  | 不采纳 | 消防救援窗设置要求在国家标准里有相关规定，本标准不再重复要求；本标准内容只涉及消防车道、救援场地和窗口标识的设置。 |
|  | 8、建议增加消防救援窗图例，图例注明消防救援窗尺寸要求不小于1m×1m，距地面不高于1.2m。 |  | 不采纳 | 消防救援窗设置要求在国家标准里有相关规定，本标准不再重复要求；本标准内容只涉及消防车道、救援场地和窗口标识的设置。 |

8月，标准编制工作组完成征求意见汇总处理表和对标准的修改。

8月30日，召开了云浮市地方标准《消防车道、救援场地和窗口标识设置规范》技术审定会。专家们对标准进行了逐条逐项的审查并提出了修改意见。专家组根据规范的术语相关要求，建议将标准名称修改为“消防车道、救援场地和消防救援口的标识设置规范”。标准编制组根据专家提出意见，多方求证，讨论后对标准进行修改形成标准报批稿。

本标准经过前期的深入调研、精心充分的准备，以及反复多次的研究探讨，在编写格式上日趋规范，在核心内容方面日臻完善和成熟。

- 标准编制原则

本标准在编制工作中遵循“实事求是、科学先进、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，立足于我市实际情况，以科学发展观为指导，结合我市地方标准制修订工作实际情况，遵循科学性、可靠性、准确性和可操作性的原则。力求标准达到适用范围明确、层次清楚、内容先进可靠、操作性强。

本标准在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。在确定标准主要内容时，综合考虑消防车道、救援场地和消防救援口标识的设置和管理的实际情况，在制定过程中参考了GB 5768.3-2009《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》、GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》、GB 55037-2022《建筑防火通用规范》等标准。在符合《中华人民共和国消防法》、GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》、GB 55037-2022《建筑防火通用规范》等相关法律法规、标准的前提下，寻求最大经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和合理性。

- 标准主要内容的确定

根据云浮市当前消防车道、救援场地和消防救援口标识设置、管理现状和消防救援工作的实际需求，标准编制组经过讨论确定了标准涉及的范围及内容，并据此编写了标准初稿、征求意见稿和送审稿。

在专家审定会上，经专家讨论确定将标准名称修改为“消防车道、救援场地和消防救援口的标识设置规范”后，标准中删除了消防救援窗口标牌的相关内容，并对消防救援口标牌的设置提出了要求。根据审定会中专家提出的意见，对标准进行了相应修改。

标准主要内容如下：

1.范围

该标准规定了消防车道、救援场地和消防救援口的标识设置的术语和定义、标识的分类、基本规定、设置要求。该标准适用于云浮市行政区域内消防车道、救援场地和消防救援窗口的标识设置。

- 2.标识的分类

根据工作实际，对标识的分类做出规定。明确标识分为标线、标牌、标志、路标。标线按指示内容分为消防车道标线、消防救援场地标线。标牌按设置位置分为外檐标牌和独立标牌。标牌按指示内容分为：消防场地总平面标牌、消防车道标牌、救援场地标牌、消防救援口标牌。标志按指示内容分为消防车道标志、消防救援场地标志。消防车道标志按施划部位分为消防车道出入口标志、消防车道沿途标志、消防回车场标志。路标按形态分为突起路标和柱式轮廓标。

3.基本规定

基本规定中规定了对消防车道、救援场地和窗口标识的相关要求，包括对标识材料、质量的要求，对标识指示信息的基本规定以及标识设置的基本规定。

- 4.设置要求

根据国家相关法律法规和强制性标准的要求，结合云浮市消防救援实际工作情况，对消防车道、救援场地的标线、标牌、标志和路标设置的提出具体要求，规定了消防救援窗口的标牌设置的要求。

五、重大分歧意见的处理

- 本标准在起草阶段未产生重大分歧意见。

六、与现行法律法规和强制性标准的关系

- 本标准主要在《中华人民共和国消防法》的框架指导下开展，符合GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》、GB 55037-2022《建筑防火通用规范》等强制性标准要求。消防车道、救援场地和消防救援口的标识设置规范在已发布的国家标准中尚无类似标准，所以，本标准与现行法律法规和强制性标准不矛盾、不重复，是相互补充，相互支撑的协调关系。

七、标准性质的建议

- 本标准拟作为地方标准发布和施行。

八、贯彻标准的要求和措施

- 标准发布后，在标准实施后应：

- 1.利用各类新闻媒体或者采用其他方式进行广泛宣传；

- 2.各相关管理单位委托标准化技术机构、标准化行业或类似社会组织开展宣贯培训班，学习并推动实施标准和使用。

九、废止现行相关标准的建议

- 本标准为该所属领域首次制定，无现行相关标准。

- 云浮市地方标准《消防车道、救援场地和消防救援口的标识设置规范》编制工作组

- 云浮市消防救援支队（代章）

- 2024年9月10日