云浮市环境保护局

云环验〔2017〕76号

关于110kV泷州至满塘线路工程竣工

环境保护验收的批复

广东电网有限责任公司云浮供电局：

你单位报来的《建设项目竣工环境保护验收申请》和相关资料已收悉。经现场检查和研究，我局批复如下：

一、该项目位于罗定市满塘镇和围底镇，工程内容为：新建1回由220kV泷州站出线至110kV旺塘（满塘）站的110kV线路（即110kV泷旺线），线路由电缆出线以及架空送电线路组成，新建线路长度0.271km（电缆）+14.669km（架空线路）；新建单回塔基36基。项目实际总投资2083.5万元，其中环保投资24万元。

二、项目基本落实了环境影响报告表及其批复（云环建管[2012]54号）的有关要求，符合环保法律法规的规定，落实了相应的污染防治措施，符合竣工环境保护验收条件，根据原国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，我局同意该项目通过竣工环境保护验收。

三、要求和建议：

（一）加强日常管理，制定监测计划，及时掌握工频电场、工频磁场强度及声环境的变化情况，发现问题及时解决,并于每年1月20日前向我局提交上一年度的环境保护工作报告。

（二）做好电磁辐射防护工作，确保电磁辐射水平达标；

（三）进一步做好输变电工程环境保护的宣传工作。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46NCcFLiHxLjDsPSH1LxzzQTP4KSgEMjDsMDH0PTD2Lib2NSUEeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS49YFoBQjP2KmQsbCvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzKt2uqNwn6tjusX7K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqPt6d9r6Fit5R90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSDvLC=xMyjyNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD2KS=3KSDwHC=4NiTyNiHxOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSbxKiD1Ki=tLSD3OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3zPx0CPxz1PRz2Mhz1PRzyLyvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9STkIQTE5PzMALmkmPWcIPjEmRUABczECRTIYTTMQQTEAPTEGaDYiQj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIBTUUASTkIPjoDQT4MPWMGPSEUQTInMDUAQT0AUFoEXj0BZzcALUUEPzHzTzEEXzEjTTInPTbzPUo2PlsAQygAXlcBaj0Rb2cGTUkDUkEQRDgnRTERczHwPTcEPVImPl4ARF8AXTEBcjEHUWgPUDD2PlcNUjIAa1UNPTIHPTUQPUE2PjIAPzEATWcBaDEHRTEjPTIvPTcYPVEQPloAQzUAYDEBaDECPTEQTTHwPTgQPVEAPmYARDkAXUEBLDEHZ2gRdjIFPlcNUjIAb1UPYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZczEmPTUMPUoQPmkAREEAXUEBaTEGZzEYczInPTgQPUoQPVcAQTUAYEEBLDEGYzEhczI4PTcqPVQAPiUMUjU2UGcYQEYQTTQHZ1cATmcBQTEESTEQTTEmPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs2RFgiSj0TTWgMQDDzSUQYcz0DPWcWZFMNSUQmdD0DQWcMUEk2STQAc0cpPzIsUDUNSTEyQzDwUTUBZCQEPTUMPUQpQUAMPSAGPSEUQTMBMDcXaikORDgiPj0QNGcDTUkDUkEQRDgmVj8qUyE0VFcIdDcTPUgBYz4VPjEuYTUEMkIhUyUkPV4OckcISk=yUzsqVDUAdDQ5PT4BYz4VPjEyYTIvVjkXM1QzNEQEYj0BLDcCT2EGTzkhLzQQQToATkkQYUgVcUotUl8YZzE4SUcNcTwsSmYhUDUZSTIiQzDwUTUAdCQQUGAFcFIrMDMiMikYYy=uYEkwTlMQQDMBamoASjImZ2EnZ1kGNWbvPjEQQTYAPT8BZkEAc1cYZzMmVTUAbTMCK0oUUybuTFbuXyLwc1gVYDE2SDwZKzIXYCI1UR8xZRs1UCbqdj4SdlQ3ZTkCM1c4byIRPVo0XiALaGY2YjsAdlH4TDLyVloyRWgUYjsyP1oITjYIalc1aFgvQloLa1crMDcKRlPwYzUpVUnwMVIZakEXcWcjVlMqbUEGb2UlcCURZ0Q0RB8iQjgHQVgVYicvdTf0TVLvT0gldETucWj2cjPqPzgLY0QqPzE2QTEAXT8BcloCPmU5PVYBYz4VREMMQTcDPUcmPkHyTWcqTSk3UzwObjERLFs3MzH0TTT3PkIUTloAYDImSkYHTSQEQlcQUSU3amQyY1IqZzgsQTwEUDIZcF0oK0U1NGUCVWcCc0kDUkHvTDIATTQAY1IASTIUQzISbEcCc1MDPjE2UDMpPWcNdjTySkQqczwTSWcNY0kGR1wYSDHzQh8BP2cMR2UWMWXqTyQtS1UiY1USMlskXSExcUbzY2USMlskU1YpcVE4bxsgM2EOTyQtS1jybmoILT0OU0AzdjEjPlcUbUYnUTIAc0EUQDIIcz0DX2kMQDk2STQmcz8TRSANdkE3SWoMczQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTEDY0kEPVPqREAkUiQPQDQUdTYGT1smQD4qbT0xZGMXNFMnPyEqbEILcyQhMVH0NEACbkkKZT8pZ1wudiYXRmEnVFcgRh8VbWkZdicTMlg0MlslTWIBPmgpaz0FLmIBTUAyQFIuSmcqSDQ5PWARVGgyLDotQTkYaUgCPiXwb2gtKzEzakYial0nSFjwVCUpdD0RViYEbDfqYzUGSmoDalMLYmgPVWTqazw0RBs1LiADRSz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQ0IAVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkGSkQCPzIpQTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBZDzxQWcMQDU2VjQAMEoDZFsYLkIpVjQMLEopRloZaTT0VjQYMUopQlkNRzMCPjEic1cmTTQMRTkDXjsAQDEmQTMAYygHPTEIYzYnPToATTEAPTEgUUY2UWcDTUkJR18ZRVg1Xz4ATTUFPkEAc1cmQVsMTSA2P2cYQEYQTTcHY0EATWcBSz0Rb2cGTUkDUkEQRTgnRTERczHwPTcEPVImPl4AQ0EAXmcBcTEGX2gGdjEZPlcNUjIAX1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAYVcBazEGNDEjUDT4STQyQzDwUTUCZCPvPTUiPUIAPjQAQTUARTEBQDEGUTEiYzHvPTcqPUomPmAAQz0AVUEBLDEGUTEIPTIBPTgUPVQAPl8AQygAX1cBbDEHTTEkUDYHSTUUQzDwUTUCdCPqPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBZzEGNDEhYzItPTMAPUE2PlwARDkAYDEBbDEGVTEgTTIpPTcEPVQAPlwAPzEATUEBLTEHTTEgPTI1PTgIPVEQPiAARFs3UUQBTDImSkYBPT0kTzEBRDEETTEQczIBPTMAPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQAYTY2LGgNQDU2STQmdD4pPWcMQDIgQmbvdD8DQWcMUDE3SloAcz0DPlEMRTcZSUDvczM2VTQVTUEGRFcQPUE2Pj8MTSg2QEEYQEYQTTkHY0okYi=zX1Q2QWgDdjENPlcNUjIAX1UBZyYRXkb0YTEpQUoMPlMGPSEUQTMnMEETbDYzXlvzP1L1NUkmLB8jVWERX0EDQUAMPSAGPSEUQTM3MDcrZ1glcCHydD0RNGcHTUkJR18ZRVg1Xz4ATVsBQlgBMVQWMV0jU1goTTQIdEjxMGUYLikzSUIqczY2VTQVTUEDRFgBS1sWLWUXYzo5biEoQEP4LVkvQmgASTkGYj0ALDcCT2EGTzkhLzQQQTIATUUAPSQGSjEDPzIoTTsBY0ECazkLNVwRXmX3JzP4dlYXPzYVLDQAb2QtNDYjL1D4UBs0SCX4TGX2SSELSiMGRVcLcTQKdkoEPz70ckE0Ux8BNF8DSmXvNDwjaT82ZjYRNGE2Rz0nQUUoYTLqUzcqUz00ZTMXY0kuaCMWPUMNZF4XaGQsYDIkMzHwaGkSbDEgdSTqL1wGTj7zYik2UVMiTzYVK2UtRVYrPmoRRlPuQkPqMzw0NE=zRVM0Pj8QRTQATTEBayQGJz0IQycMPigGPSEUYDk2TUkMPlEAQjgjQDMRQCMFVWL1bzIHT0QHbzgrPUQ2QjYRQz0BLDcALUUjQFcQUzIBUF4GYSI4PmUSTVUYTWMRSTYsLlELNULudSQJZjELPlcNUjgQNDUBPT0CPmMAczYQVTYKaEkLPmcMQTQBSTsMQDDySUQiLT8TPWQMdjDxPlcYbUYmbzgmVCgESDE2bSUhaR70SFkiMSU4PiULbUH0bkc0MVIoPyULbUH0VhsOMWIKdiUxcV70SFkiMjwkcj0pUWb0VRrySTHvQzISbEcFTTUDPjIQSTUpPWcNdjk2SVoAcz8DPSUMZkDySjQEdj05PT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPiLzXyj0VFb3ST4TRUUZR0MASSISa2k0Q2gldGkESEcSaDU1QFg1aGYtcygKcFcwRSYOT0cpTGAiaWEFYTIuaikWbjotTGQPbTb2bUH4P2MERDcOY2cXXWMFPRs2SmUmLzMQb0AMP1wFYjc5TV0iTVgoVlMIRGIWdjclNDLxYEY4YVEEcTwVYl0PQWgFal8SZ1X1PUEYLz0OYGczKzT4ZSb1Y2TzYiXuXkEMZjcCPVUEc1cmRFQAYzUBSTkIPj8TPzMAT0E3QEQASDImSkYBPUkkPjEBQDEEMGgGdjEZPlcNUjIAY1UEYzIHPTgUPUkQPmUAQ1MAVjEBcjEGMDEZdjUhSTIqQzDwUTUBdCQSPTUiPVQQPlgAQyQAVmcBMjEGYzEhczHwSUPvcz82VTQVTUEKRFoQPUI2PjUAQT0ATUEAYzEESTEZTTI4PTgQPVEQPl0AQ1sAVWcBZDEHTTEZTTEmPTUEPVQQPiAAQ1cAXmcBdTEGZzEjPTH0SUUic0IQVTQVTUELRFnzPUI2PiEAQzUAXlcBajEGTTEhczI0PTciPTkAPjQAQ0UAX1cBLDEGZzEZYzIvPTcMPUkQPiAAQ0UARTEBPjEHUTEjPTIuPTb3PVMmPmAAREEAYUQFTj0ENDcALUUEPWf0RTEEXzERPTIDPTUEPTkAPjgAREUAVUEBcTEGXzEZPTI1PTbzPUo2PVcAQT0AVkEBdTEHTTEgTTIsPTcqPUk2PlgAREEAVkEAYzEEQTEjTTHvPTcmPVI2PmkAQ1sAYDEBMTEmNDgAPTkmQlgARjEQPTEAPVEUUmcUczMQVTYKcyQDPVguQjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATTUFPTESPlcBTSYmdlwVcDg4U0MgMFgtMyYNakkiXTs5bSD2MVzvVCEHL2ICPVwUXmMETz8KVDzqLDMWbT4IZkQZPUcHaTk3YlnzakAAYGQzUjcsbDY4SEorQmM2QCQqa1Q3Y0ICQlY1cmY1amkRS18NXyLqLVwKVl8sLUApUVYDNGoYP0oRJ1IscTIsJ1zwckMnQ0jxVCYjPTUoZDgWdTEUZkLzajQHQFkzSDMiS1EIPTf7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3xLSPzOB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9LSvuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai4VNB3vKi=tLSf3OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9Z2c1a2EnYCExVTsVdWAASGMiMEckTTQzZibyRFcoPjj8QUoRK2n1Yj4TLE=0dCH3QlwhRmUMUUL4aTMGJ0gtXT8icWojPV85QVYFcjkqUmkqZ1sqZ1sLXVEgXRsqZzv4Z1sLNCMURR8oLTj8T2AgQTwWXTUTLzkBbTULVlclSEoJMVElLVwgNEACXUL4ajwgXVEhLV02Z2EqZ1swZ0YqZ1sqZ2YIZ0jqZ1sqU1E4dTUYLDc0NTLqUTcgUVsNTiAWSmA4XkoKbVYPLiH3cmAwaUQSTyzxbEoTVlgxcGcyclr0YD4XZzY0YFvyPUoBcVP8LWoWThsRdCz0TR8qMTsEbG=vcDT0blH8PTYDZGPvaiMCTzQJK2ImYD3uPlD4ckonQUoqajoyblQ1QEEraGclX10ZTWIvcmoBbVMyTTkWZzYwc1sUcCYYVkEKMDYtL2QXLzUFMDsTclU4clQ5TD4qdVQ1Zz4JPWMMMlXuRyAiOS0VUDgNZWYFPjwqQlTwcjMvTzwKVlQ1TyMGXlwxUjkkZVk2cFMAUGL4dTkjQlQ1MUA4ViUCTDUyQCkSdTozbyMTbUU3UUk2Z0oPcC0PYVQgbij0cy0Aaz4ML2cFRkApQikYSD4wMFMZaV8qUR8nX1v8QmMqJ18qSVD8c0o2bjM4XVT0XjvqSCguQibyazkRbzgqXTorRz4xYDTwL2cmZEctP2k0bh74aWMJQlMxbz42QWYFb1snZCcFdkAjLSQMOVgZR1UkMWEYOTETY1f4TScyZ0oBVUA5azY1Z1wYSiUvMyEQb1Qmb1UwK1o1Kx8yY2kVQFI4UFQLYV81Ky0ubSgRby0pLC0ycWcyX2X2Ml0oZ1spLGU2SDooY14JZCIFOV3yLUgNaCUxYjoEbkj8b1guLzsGYiPzdTIsYFopVmkQUFINRCUuZGgubSUERx7zLmE1dSf8MSE1a1HwSjEVbzMscmgPc0E5b1P8YCMJQV4XbWMWMz0pQjvvcWcpK10qbmIsPyIRP1UZTUM3QF34YWMncCAVYEEmOVsuZy0NSkgGZy0CMVQIa2MiOUA5P1srdFc4bEInPT0tTS0AckclLWf8YGExdlP1MSTzUzkLaTMubGjwPTYLUCjqQjonUEMMPiTzSEf8K2oIJ18PYSQMTUD4TlY1cGcvZSb4YT42U0QzYmMSaEAgTVkWZ1LzUWAQaB8FMF0rb1sqSGc2c2YBTWYxbjs4ZGnqTS0RYEIqL0DxczEnVFgnLmjxZGkwTFT4YkkDamAKQGcqX2UsNSUWa1sZc1gyQWA2YV78TUb1PVwybzkXT0MyQEo0RVjuSEIzUyHydS0Nb1j8Qmn4OVsNTVomQGYqPzX0LGcwbhswcVsuYUMQQVsBVWE0MlU5NVMiZ1IYOTn0PlEiZlsQUkUYQDEkYGc1RmUJbUk2c0kAdWcxYmokc0U4al45VlgrbR8CdmYoTVg3QUgBdTDvRDPzQlQwSEoNRFsQYigBZmcAZCMoQ2MDVVwiLSEybmEudVg0bDYAZmARQVsYaUT1c1QwTl72YSbqb2cNMzsFZCcQVmI2a1kjX2kwUSPuVTb3clgkVlLzRVgTbVYlRVoDMUcgMV7vNT34R1cDbCcRc0nxMTM1TlPuSUMEcTIAdCIDQyz8ayIGYzg4LF78Y0gZVVb3dDEHbyY2a2gCSmYEZ2L1aCkvYWI2UjrzYUkudR83Z1XyU1ovdT0ZJz4ETFMSX0oGUCf2ZVsVQyzvMiIkYFs1aFcjaGkPZ1siU0AyX0o5NUk5K1wqNWcPVDLvZyUwRVfydWQwLTgkP1sqUkcJVUYkb2HxSlg4ZCP4ZCcrXmEFYUgPdFQNay0mMyUzbDEuaCcWZ0IGNUcnclkzbUPqQWI0bzoNSWkjQVMUVkElMEDzPh8yUmkZZEMxSlkyOT4lPVQnR0fxNWY1PkgAOWMYcicTQ2gAVWEKRjYKL0EFZEILMGbuZ1cqQGQjX2=0b2EMZGYtX1b8aVkqZGEwYFgkSR8KcSj3czMiRTnqZS01cC0KMmY1SlP1UWggUzHvXiP0diMSUiYodVEUY0HwcDspX2YmNDb0YGIoSl8xVmgCMScQNVQlYFkAUmMyclkzSUQBSjQZQ14qPSM2PWEYaVcQZEH8Z142JzgIaGYMNUovVR8MJx8hNCQlQCI0OSEAJ1MqRCj0RF4yQVgEQiAELWLuTGYlZ2orY1c0ZGgocUb1TyMFVWP2RkEZbjoQY2QubD4XQkULUkMiXWgxLjrwX1k1STs5K0YuSCfqYSAsSVPqK2X4MiMyZEn4ZycVZyDyQiXvLCUBaEkCRlXzZyzvcx7ucV0Xa13ucjb8NUcvZRsJL0EmOSQiVloFSFo4bjgpbjsQdEA2NGQXczcnVFbuLFsnSEImXzf3MGIwMV4yVigKYFopYF8ja2c0L0ANZGbxQh70VDIYQzP2QFUqZ2YVTDH4bDMDb1s5b2IEbVMqVEkpa0cxXl8rUifwczYBb2j1YSkya0kAUGIuLko4VhsKXUfyMyYDXTImZl0HMSMFTC0uYDT8LEIROTcWbjcIMF0AY1wKMUcqZyHyU2cnZVcTa2YNJ2b0YD4AOWcZbUcFZ14LLDz8byYTJ1b4UiYoc17ub2jzTmMwK2nvb0Ikaiz4cykxZVQmLkQEdlIKTGgZb2MnbVk2QGYDPmcoQiMLZ0=8XyD8TjIDM0oZPkE1LWUyOWHzTFgFYGcna0QyMUoDKykTLUkZQTMmVkYYLTQsRjUSQik0Z2onMmn4QWAzclsjUUAqRGIKcTYBSTY1Z1T4KyAwXVb0bUcwUCYTXyQ4dRs0X0=zYFTwYGowRyAwb1M1LFEKcEEyahsPNGgrLyMmK0Arc14icz4hcUb4bkQyRTInRTslbWQjMBsKSEoMLT4FRlUgb2kXQVcEcjkrMlXuPWElaB8jVCAsczEJRWEGOUTvYmYvQFP3YEHuSicESkAMQjQuVh8GXT33cjMsVSMKbmYvRB8DXlk4RiA1X1jqYGomX0gwK0AkQWkhLzUTczEnYUQkPVvyZyEMNWUhTFsMOVg1Tjr4KzEqUxsrcT4uajn1YyMuY0gvOUUkbTI1aSITZjckL2ElZUj0Q0ATcGLxYFQkZWM1LUHxNSAKbR8NOT0yYSL0RF8LaDQjYTQiZUkCa1QJQC0YPzLvPmIjYUIpbzLxLzoYbWT4QkkMUSMyXUL0QEETaiL8blP2b2UJQFgUTkAjRTQYbiMySGIyc2gFUj0LaVoCdCcCPR8WUh8ySDclc0H2X2n8QmcNYT34ZkIXTFsGamoZZycuRkouLV4pZFMTVmomRyksa0QxLzPuaDk0LSAqdlnqMEHuTlsmNUkqbSDzU1QzQFUEUmL8YEn4RiMMLlHqVlQCbFwDdBsubDgyTjIickgvbVs2bWc3ciU1LFIyOUkQaTgSc1sgVEUNbVQ1RlgpahryTmcNK2ENNFMLL18GKzgZLkf4bEYraxsqZzoFMmoBJzwrckY1clsZbTwxP1j2ZxsWb2gKR1M1KycAQVQQU2IiaETqSloydlkRMlsNRDYZQi0vVFsSOWEHYFssZTUBdCgGZzgjZEIycmAYUGo0VloZc17qczcwVmgXay0xLSkKcx80T1wuX0AZcmAIK0MwNEowTGkTPikmSlIKLmYoLDI2ZCHzdigDdmjzSRr1az0IQj42ZTnyPVz3MkjvVFYsTCkrSSgqVj00UGM2QEkudUQRUTcUU2kJbEcZaEIVdS=2MC0oaUAmR1QhYlUwZFkJRGIuaWYSRUkmbSghX2LzdDUkYzz0X1wZcCT0Z2gIJ2ozQTwNMkYCJ0MiR0jxVmLwQFQPPWcSY2=uSGQAOWIDRTE2cy=4Y2MzaTwuLmMyamokT1Q0MS0AZ1IWK1DqRz41ZycDVFv2cjcuQ2cFSlQ0aGEjYTExcTYiLCQNdT0sLUjyLmU1LlQuSmkwRiEhLUEWNTMudEYuQikDb1IYczIMUjwWdTwzbB8tZDQEQlb3b1MCbif8dSEWakUpLFcHcmoEZTsFJ1EkUl8QVkQgbDgzRmIuX138b180QFoRdFkgblfqUDMZRzw1XT0jThsWYDoKLycXL2UsaGINMFwJTmE4a0YrUzwvQiYyQVoPK1oqXjcAU1XwQ0kRaUXqazQrQC0TQCExciEoUUUPNEIGPSk1QkYvaVsiVCQTMjb0Y2nzRykTbFg2MCkWVUf2U2H2YlsJdlEBSEojbSzxcGE2TkYoP2IDP2ALYF8PckIQVGEsc2D0ZCUPX1Y5ZCkgM0cmQVgHPzYwLz4pYGP1b0EybGIVRFgAMlUwcUIgMmQhciYzQmETVEMpUTwHRSYLSjUASlswTlErZEQ3akoAQFkhQzD4UGcAaEQqRG=zQDcgYlg0MkkoLyQGTDQTUjQWPycUbEMNUUnzJ18lLUErYzoSTEAzSkolXzr8SFzzUVYRcUQBRF78Py=yVTo3RkYyXVYxUCM2cUYRaCE0bjcZakIqXSIhcCA3cGMSUyIiVUQNXWopUFQVXSLzP2fxREoNUET2TiAGU1gXLkAtcyETMFz0bCYzcVkkXVE1PkLuYVkCPUICPVgRMiQFYGkMTlo5ZyAzMFkwXlY1MWQhNSgyTmjwRCAgMV8JLFUqcyAIVjIrNSHqMW=8ZEUNcmgpMDHvL1Xwb0oXRjgFbkf4LGQ0akQLSmDwaiP8PyAgal3uVF8UQlQJdSchYzUzckg2RUkuLEAxbEEYdkLyTWAAa2T8ckooMzIqQzghSDgsPmcLMVL3SGkjdUISVCQTVCHuSEjvRTY4P2ERT2LvbEIGXRs1ayEwaVMnLTr2UEMLT2HzZ0oXYCg0c2TxK0PuQ2ApLVUZQmEjQV0wZUQTQmEEYVYNLWEJZyk0a1gZK2XvVlT1VGgXb2EQbD4waT0uY1cpcigybCQWLlbwP1QnZ1MudGb4MV4nU2L2SVssdUT8Y1cqTzn8cUIYOVINcV0yLTQEaGj1dmI1Ql0lVGkQOWMqTVL4Q1c5Qj0qQjoCTTn3cEj8UxsyZEn3OWUvMWgzL1MwTUUXSjYILFkMQGT0NWAjMTUsaycqSWbqXkg3dVMiXloMb0AvTUkWMCD4U1sucUA3bR7vY1P1L2ckdVwFSkEjZi0DMWU1RUYyXl8HNV73VSU2R1gMRiUQSWomRDYwLVonYkMLMUcWT1gEcSAAc1cnaGc1bGo2RTEsaGgsdWoCUCcRX0ArZ2EJPSE4PjYrK2=8QDYmZVHuXh8qblkySlcUX2YxMmIIJ1MgRmEkSTwqRDUATVsGM2AvJ1ciNTE2blHuYUnwYEUqTGIFZSzyPWEGZmM4VlwxZzsNTln1U2L2UlzzMGYILlUmPi=8blQPOTIQdFMIR2kqNUoSOWbuOVfwUEg2QSgmYEYZbGLuQC0BbWc4ZUImLCMjdS0APT30YWEvMFsVcmEqVUcNZ2Y5ZVs1TkY4ckcUcyA0dlouNFX8VkM1dWAUaVkqOTkwLSg3YUgFJ0kuXUgqcCkSbjs1NVsxcFImU2PzOUoXQ1c2Yl04cGcwbknqPyzvUjIQRkQ1b2YGcWHqUjYyT2oyOVf1SCcMLkYqbVkjZ2ANTi0pVjbzZFQzOVwIPVszUCUEXWI0Vl8xaWYYby=8LGIlOVo0Ly0zT184Ll8Wc2EPUVruTDoYXmQ0PiQuSC0sUGkwbkkSdj4ZTmAUSmIoZyfwY2cMPWkZdTbuc0ATZzcvQ1YgcjfwXmktQj4DVjQ5QED2T1Q2RTYVOWkpYD0TcCQna2cRUyYFZygxZ0n8ZkkwdWQ2clQxM1sTUzYKYjsWcDoKckcLLln2RT4NTkoVMGo1SScHcFgpZzLqclgVVWM1MiUhUiEJUzkycDoVUicxciYxNTIhXkkqSWANVmImaWcZdjXwNWYlKyYvaWbwTlz1Z1YZZjX1VTj4P1wEVUoscD4sX1kMSEoyaV4TcmcrcTkkJ1sIZlz2MmonOTwidUQ2K0oMdiAhVSEFUlM5MEEqTUMFTyYtYjUpakLwdTMZXzUHUCcqLDETVjEJOVoSZicldWAMZTc5M2b0M1z1L1wYPWk1TmYgMGULYT0hcDkIciX8b2LzQUgjMjskQlXyQUQ2UFk1PlMDX1s3Y0kvaEIhRTfxOUYKK1MxLzH8MjoAX1sEK1YkT1QrayTxYmYTMFwRUmAYQDE3U1EhPUUBb1cPaCc0SVkjMFQQZyXyJyk0SSUTdkIqYGXvZDM2ckQnZFUyczwmZyAuTjIzOR8BYVULZGEBcDYqblg4QEknbkk3aRs1cVP4RjIuMWQUPjsyZkL2Xkc2UVsrbVr2aGc4MFgSQic4cGIwMBs5c2QFQEc4YzHwYDD0M1IGbSEzVVgiNGn1X2QvX0cuUVwRUDsQRiUAVFIrbGL8K1DyMlYZL2P3UycYZz0iZDkqNTsnMFn1Q2QwRiMuQUkXT1rvQDsqc2YoMjsxLFIETTMTdlf3SlMXYFvzc1I3QUHvUDspXikraCUALFLwYTrzcCcjSlowUzoPVl84Xh8kMTnvOWEvb2MmQiQ5OWUqL1csakQZRSkrdVIkOVY0QlsiQ2MnJ18ZYSPyM1UzR2ozc0LzQFMmMGoXMGX8aDIELFQAaDYTZjMEcygDa2AhZiX1UmAEUh70VGIlRmj2ZFf8UEQYQD4mOSYNQmbwK2cHYWoIRjQpcUTydkQNPSMNX0kyUT32Z0YWXz4kTDUpR1nqbWcqVVQWLzb8ciUYbWYiUDIoYSM4RSYILFoPNCcUPmYwUyMobikEJ2MlM0AKTFIxdl4ARUEUTDkqR1kIYyAqbWMxMSTzTEUmSlYZdS0jdSQwazPuSmQrRjQyaDMqZGUocmYsZT3qQ14TPh8mc1wpNFo1UiI2Y0H1cig2a1P3dEIQLSA2bSE0ckQJL1IqPSUFLDYCTGLwZVX8cGckdEn8b2kYYzc1YmX3MWD4UkQEUjwjQjklZkgSLyARZEb0cWgoUFcSUGABOTUqbmYgYEjuVGYPLVz0OSYkcyHwMTEnbWMqZzEFSz77KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi3LDi=vMyHvLi=vNC=4LiP2MCDyLyvuQkMkbmYoX1USSi3MBiwPblktcEYob1khaFT9LSvuTGIoamQVZWMoXlwkOfzJOGMSZVctT2QgcFT9NSj4NSvub0MoY14ScFEzYS3MBiwMYCT9XSMgLC=wLFPvNFP3YFMjX1PyMFXxX1YgNVP1NVXwXiP7Kz0jMS3MBiwPblktcEMkcC3vOB8PblktcEMkcC3MBiwSYVErT1UxZVErOls2cl8wZFPwbkkKUmkvPTwyXyQWYUEDcFn2LzgmZTIIOTUZTh85MlYNUCAPMWfxNDYrXjo0SUUSNV0CQxsXalEOOB8SYVErT1UxZVErOfzJOFIHXV4jU2IocFT9LSvuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC3wLiLzMSX7K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

云浮市环境保护局

2017年8月10日